DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE – MG

- ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

- DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

VOLUME II

OBJETIVOS E METAS

Agosto de 2011

SUMÁRIO

| 1 APRESENTAÇÃO ...................................................................................................... 2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LEI Nº 11.445 .............................................. | 05 21 |
| --- | --- |
| 3 OBJETIVOS E METAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ...... 3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ................................................... 3.1.1 Conceituação ................................................................................................ 3.1.2 Metas quantitativas dos serviços .................................................................. 3.1.2.1 Cobertura ................................................................................................. 3.1.2.2 Hidrometração ......................................................................................... 3.1.2.3 Metas qualitativas dos serviços ............................................................... 3.1.2.3.1 Qualidade dos produtos ...................................................................... 3.1.2.3.2 Continuidade e regularidade ............................................................... 3.1.2.3.3 Qualidade do atendimento ao usuário ................................................ 3.1.2.3.4 Controle de perdas no sistema ........................................................... 3.1.2.3.5 Ampliações do Sistema de Abastecimento de Água .......................... SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .................................................... 3.2.1 Conceituação ................................................................................................ 3.2.2 Considerações sobre o sistema proposto ..................................................... 3.2.3 Metas quantitativas dos serviços .................................................................. 3.2.3.1 Cobertura mínima com coleta de esgotos ............................................... 3.2.4 Evolução populacional por Subsistema ........................................................ 3.2.5 Cobertura mínima com tratamento de esgotos ............................................. 3.2.6 Estudo de alternativas para as unidades de tratamento do sistema de esgotamento sanitário .............................................................................................. 3.2.7 Meta: Implantação de centro de controle operacional (CCO) para o sistema de esgotamento sanitário ........................................................................... 4 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ............................. 4.1 Características gerais do atual modelo de gestão de resíduos ....................... 4.2 Diagnóstico do atual modelo de gestão de resíduos sólidos ........................... 4.3 Tipologia dos Serviços ..................................................................................... 4.4 Sistema de coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos ................ 4.5 Metas para a etapa de Segregação e Acondicionamento ............................... 4.6 Metas para a etapa de Coleta dos Resíduos ................................................... 4.7 Metas para a etapa de Tratamento dos Resíduos ........................................... 4.8 Metas para a etapa de Destino Final dos Resíduos ........................................ 4.9 Sistema de coleta, tratamento e destino final dos resíduos dos serviços de saúde ....................................................................................................................... 4.10 Metas para a etapa de Coleta dos resíduos dos serviços de saúde ............. 4.11 Metas para a etapa Melhoria na gestão dos resíduos dos serviços de saúde ....................................................................................................................... 4.12 Metas para a etapa de Destino final dos resíduos dos serviços de saúde..... 4.13 Sistema de coleta, tratamento e destino final dos resíduos da construção civil ........................................................................................................................... 4.14 Metas para a etapa de Coleta dos resíduos da construção civil ................... 4.15 Metas para a etapa de Tratamento dos resíduos da construção civil ........... 4.16 Metas para a etapa de Disposição final dos resíduos da construção civil .... 4.17 Sistemas dos serviços complementares de limpeza urbana ......................... 4.18 Metas para o Sistema de Serviços Complementares de Limpeza Urbana ... 5 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ............................... 5.1 Metas quantitativas .......................................................................................... 5.2 Diagnóstico da Situação Atual ......................................................................... 5.3 Intervenções para controle de inundações ...................................................... 5.4 Metas qualitativas ............................................................................................ 6 PLANOS DE CONTINGÊNCIA ............................................................................ 6.1 Ações para emergências e contingências ....................................................... 7 DIRETRIZES GERAIS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ......................................................... 7.1 Programas e ações necessárias para atingir os objetivos e metas dos sistemas de água e esgoto ...................................................................................... 8 AVALIAÇÃO DAS TARIFAS PRATICADAS ....................................................... 8.1 COMPANHIAS DE SANEAMENTO ................................................................. 8.1.1 Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro – CEDAE ....... 8.1.2 Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA ......................... 8.1.3 SABESP ...................................................................................................... 8.2 Análise do valor das tarifas de água dos prestadores de serviços pesquisados ........................................................................................................ 9 ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DO PLANO DE SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA ................................................................................ 9.1 Cenário com o Plano Municipal para abastecimento de água ......................... 9.2 Condições de atratividade e sustentabilidade econômico-financeira .............. 9.3 Fluxo de Caixa ................................................................................................. 9.4 Cenários de Modelagem .................................................................................. 9.5 Premissas de Investimentos ............................................................................ 9.6 Premissas de Custos ....................................................................................... 10 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................ | 23 23 23 23 23 26 27 27 28 29 31 35 39 39 39 43 43 45 53 67 70 71 86 88 88 89 91 91 92 93 93 95 96 96 97 98 98 99 99 100 101 101 103 106 107 110 114 115 116 122 125 126 128 130 132 141 142 144 146 156 163 164 165 |

1 APRESENTAÇÃO

O presente trabalho compreende o VOLUME II do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Município de João Monlevade, no Estado de Minas Gerais, abrangendo o Sistema de Abastecimento de Água, o Sistema de Esgotamento Sanitário, a Drenagem e Manejo das Águas Pluviais e o Serviço de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos.

As principais características dos trabalhos desta etapa que complementam as fases de diagnóstico e metas têm como referência princípios de regulação tarifária em consonância com o marco regulatório para o setor, com vistas à sustentabilidade da prestação dos serviços.

Determinadas receitas são geradas, primordialmente, através de tarifas, caso dos sistemas de água e esgoto, o que permite, inclusive, possibilidades de mudanças da estrutura tarifária em eventuais necessidades de adequações destas para a construção de um modelo de equilíbrio econômico-financeiro.

A sustentabilidade nestes casos está condicionada a obtenção de receitas suficientes para a cobertura dos investimentos e os custos operacionais demandados.

Nos casos dos serviços com receitas tarifárias é realizada uma análise da prestação destes, através do desenvolvimento de dois fluxos de caixa, compreendendo um período de projeção de 30 anos, com início em 2012. O primeiro considera as tarifas de esgoto tratado com 50% da tarifa de água e o segundo com a tarifa de esgoto tratado com 80% da tarifa de água. Atualmente o esgoto coletado tem tarifa igual a 30% da tarifa de água.

O conceito de fluxo de caixa, em geral, é o principal modelo adotado por empresas e instituições para avaliação dos aspectos econômico-financeiros. É reforçado pelo fato que a Lei 8.987/05, nos seus artigos 9º e 10º referentes à tarifas, define que a prática tarifária deve ser caracterizada pelo preço dos serviços e não pelo custo destes.

No desenvolvimento dos fluxos de caixa são apostos aspectos da eficiência na prestação dos serviços e para cada cenário são desenvolvidas análises de sensibilidade referentes às premissas assumidas, com a identificação das variáveis.

A composição básica dos Planos de Saneamento, conforme exigibilidade legal (Lei Federal 11.445/2007, artigo 19, incisos I, II, III, IV e V), deve estar fundamentada nos seguintes itens:

- Diagnóstico;

- Objetivos e metas;

- Programas, projetos e ações necessárias;

- Ações para contingências ou emergências;

- Métodos de avaliação de eficiência.

Para tanto, deve contemplar:

- a definição objetiva do significado de serviço adequado de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (que, nessa condição, resulta na formulação de requisitos de qualidade e desempenho a serem atendidos);

- o diagnóstico dos sistemas e serviços atuais em face de tais requisitos;

- a identificação das desconformidades entre o estado atual e aquele que deveria vigorar, caso os mesmos fossem cumpridos;

- as proposições de medidas de desenvolvimento, melhoria e expansão que levem ao seu cumprimento;

- o estudo econômico-financeiro e político-institucional de viabilização de tais medidas;

- as escolhas das modalidades institucionais mais adequadas para a prestação dos serviços;

- implementação de um marco regulatório para essa prestação e do correspondente sistema de regulação; e,

- a elaboração de documentos técnicos, jurídicos, administrativos e financeiros necessários à realização das mudanças institucionais a serem implantadas.

A presente proposta considera que o município de João Monlevade pode em curto prazo chegar ao estado da arte na prestação dos serviços de saneamento, notadamente em relação a abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e realizar estudos que projetem um adequado programa para a definição dos investimentos necessários, para a cobertura das demandas do transporte das águas pluviais e de macro drenagem urbana.

Portanto, um dos objetivos do Plano de Saneamento, refere-se à programação dos investimentos necessários para a permanente atualização dos serviços de saneamento, de conformidade com o modelo político-institucional, organizacional, gerencial e operacional mais apropriado para garantir a prestação de serviço adequado aos seus usuários, de modo sustentável.

Sendo o Plano Municipal de Saneamento um instrumento de gestão do município, portanto, de poderes constituídos, determinantes para o organismo operador do serviço de água e esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana e o que a eles se subordinarem, independentemente de sua natureza jurídico-institucional-administrativa, representa em termos objetivos, a forma como o município irá cumprir sua competência constitucional de prestar esses serviços, concentrando-se fortemente na fixação de finalidades a serem atendidas e consequentes metas a serem alcançadas em cumprimento aos compromissos estabelecidos por esse preceito constitucional.

Um dos objetivos do Plano Municipal de Saneamento refere-se à programação dos investimentos necessários para a permanente atualização dos serviços de saneamento em conformidade com o modelo político – institucional, organizacional, gerencial e operacional mais apropriado para garantir a prestação de serviço adequado aos seus usuários, de modo sustentável.

Dessa forma, os programas, projetos e a gestão de processos e procedimentos para a efetivação do Plano Municipal de Saneamento do município de João Monlevade, constituem-se instrumentos específicos dos organismos operadores do serviço de saneamento, qualquer que seja a modalidade da prestação dos serviços.

O estudo de viabilidade econômico-financeira deve avaliar os níveis tarifários capazes de suportar o cumprimento das metas estabelecidas e assim servir de referência para a autorização de sua prática por parte do organismo operador. Para que isso seja possível, é necessário realizar, no âmbito do Plano, um ensaio de meios, admitindo utilização de tecnologia convencional e preços de mercado.

Esse ensaio destina-se apenas à avaliação dos níveis tarifários. Seu compromisso básico será atender ao cumprimento das metas de prestação de serviços adequados, estabelecidos pelo titular do serviço, gozando de liberdade para definir as tecnologias e os preços que considerar condizente com tal compromisso, obedecida a legislação aplicável.

Em sequência, são construídos os meios regulatórios complementares, assentados nos três conceitos constitucionais a balizar a prestação de serviços públicos: serviço adequado, direito dos usuários e política tarifária.

O estabelecimento de especificações técnicas representativas do conceito de serviço adequado ampara a definição de metas, que ensejam a formulação de planos, programas, projetos e desenvolvimentos específicos.

A formulação do instrumento de regulação que consubstancia o marco regulatório da prestação dos serviços de saneamento completa o quadro de referências formais para assegurar o cumprimento da legislação pertinente e, por via de consequência, o direito dos usuários. A proposição de um sistema institucional de regulação constitui resposta imediata, também contemplada pelo estudo em questão.

Nesse contexto, destaca-se o Plano Municipal Integrado de Saneamento como principal instrumento de regulação e expressão maior do exercício da titularidade do serviço pelo município, vinculada aos compromissos constitucionais e legais que lhe são inerentes.

Esses mesmos instrumentos, destacando-se agora o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira como fundamento, propiciam a formulação e prática de uma política tarifária racional, justa, simples e eficiente, requisitos muitas vezes ausentes da prática em âmbito nacional.

Finalmente, é certo destacar o fato de que o cumprimento da Lei Federal n.º 11.445/2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais e a Política Federal de saneamento básico, implica o exercício da titularidade do serviço de água e esgoto em sua plenitude, os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e também os serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.

Esse cumprimento requer a perfeita integração dos três elementos que a consubstanciam, ou seja, os aspectos político-institucionais, os aspectos técnicos e os aspectos econômico-financeiros.

Muitos são os fatores que devem ser ponderados para se analisar a evolução da eficiência geral do setor de saneamento brasileiro. Desde modelos simplificados a outros mais complexos, é preciso ter um bom controle das variáveis para que as avaliações sejam as mais apropriadas possíveis.

Em que pese tal preocupação, é possível apresentar uma análise indicativa com resultados que sinalizem tendências gerais, utilizando dados do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Um exemplo disso é a visão conjunta propiciada por uma grade de dez indicadores selecionados mostrados no Quadro abaixo.

Quadro 01: Evolução da eficiência geral dos prestadores de serviços participantes do SNIS em 2003 e 2008, segundo dez indicadores selecionados e suas médias para o Brasil.

Modelo atual da prestação dos serviços de saneamento em João Monlevade

Os serviços públicos de abastecimento de água e esgoto do município de João Monlevade são prestados pelo DAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, entidade autárquica instituída pela Lei Municipal n.º 238 de 20 de outubro de 1970. Destes serviços são realizados basicamente o ciclo da produção e da distribuição de água e a coleta dos esgotos, sem tratamento destes. A primeira ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), no bairro Cruzeiro Celeste está em fase final de construção e atenderá cerca de 26% da população.

O município também conta com uma Secretaria de Obras, responsável pelo atual modelo da drenagem e do manejo das águas pluviais, bem como pelos projetos a respeito desse sistema.

A Gestão dos Resíduos Sólidos fica a cargo da SMSU (SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS), que realiza os serviços de varrição e possui também um sistema de coleta diário, através de empresa terceirizada para esta finalidade. Os resíduos são depositados em um aterro sanitário de propriedade do município, integrando para essa finalidade um consórcio intermunicipal com outras 03 cidades circunvizinhas (Nova Era, Rio Piracicaba e Bela Visa de Minas) – e futuramente o município de Alvinópolis.

Apenas os serviços de água e esgoto recebem fontes de recursos externos, que se efetuam através das suas receitas tarifárias. Nos demais, incluindo os resíduos sólidos, não há qualquer tarifa ou taxa, ficando a cargo da Prefeitura Municipal de João Monlevade todos os custos.

Diferentemente de João Monlevade, alguns municípios instituíram taxas para cobrança da coleta e destinação dos resíduos sólidos e de coleta de águas pluviais, neste último caso cobrando por área impermeabilizada. Estas cobranças ocorrem junto ao IPTU ou junto às contas das concessionárias prestadoras de serviço de energia ou de água e esgoto.

Há necessidade de investimentos em obras de melhoria e expansão dos sistemas operados pelo DAE para reduzir as deficiências operacionais, de manutenção e de expansão dos serviços de água.

Já o sistema de esgotamento sanitário, possui um estudo geral de concepção, que abrange a totalidade do município, através da construção de 07 subsistemas.

As obras de implantação de todos os sistemas já estão em fase inicial, com a construção da primeira Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Cruzeiro Celeste, com término previsto ainda em 2011.

A prestação dos serviços de saneamento deve estar adequada a Lei 11.445/07 e ao decreto 7.217/10, os quais remeteram aos municípios efetivas participações nos processos decisórios gerando uma descentralização da responsabilidade sobre a política de saneamento básico no país.

Essa descentralização é tida como o meio mais rápido e eficiente de alcançar a universalização dos serviços de saneamento. O plano de saneamento destaca-se pela maneira pela qual todos os municípios da federação deverão cumprir sua obrigação de prestação de serviços públicos de saneamento conforme designa a Constituição federal em seu artigo 175.

Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da Lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A Lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária;

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

A prestação dos serviços de saneamento pode ser realizada diretamente pelo Poder Público ou sob regime de concessão ou permissão a outra entidade, a qual poderá ser uma entidade governamental, uma empresa privada ou uma entidade mista governamental/ privada. Nesse regime, deverá haver uma licitação para a seleção da entidade que prestará o serviço. A Lei mencionada no artigo 175 deverá dispor sobre as matérias elencadas nos incisos I e IV do seu parágrafo único.

A Lei 8987/95 “dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição Federal”, disciplinando as matérias constantes dos incisos I a IV do parágrafo único do Artigo 175 somente no regime de concessão ou permissão, não podendo, portanto ser confundida totalmente com a Lei mencionada no Artigo 175, já que esta deverá disciplinar a prestação de serviços públicos, tanto no caso da prestação direta pelo Poder Público, como no caso das concessões e permissões. Dessa forma, a disciplina da prestação de serviços públicos diretamente pelo Poder Público ainda não se acha formalizada por uma Lei.

Isso não impede que as exigências constantes da Lei 8.987/95 também se apliquem quando a prestação do serviço público for feita diretamente pelo Poder Público. Ou seja, o Poder Público não está livre de compromissos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             regulamentares, pelo simples fato de ser Poder Público. Não é razoável supor que os preceitos da Lei 8.987/95 quanto a direitos dos usuários, política tarifária e serviço adequado somente obriguem a empresas concessionárias ou permissionárias. Também não é lógico supor que os rigores dos preceitos sejam qualitativos ou quantitativamente distintos conforme o caso.

Por tais razões, assume-se que, qualquer que seja a concepção institucional da prestação dos serviços de água e esgotos de João Monlevade, resultante dos estudos de sustentabilidade, o prestador de serviços estará igualmente obrigado quanto ás exigências que caracterizam sua prestação.

Nesse sentido, os preceitos da Lei 8.987/95 passam a constituir disciplina legal a ser observada no Plano de Saneamento. Tal disciplina interessa especialmente no tocante ao Sistema de Regulação da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário em função da participação dos usuários através da cobrança das tarifas.

Caso o processo decisório referente às alternativas institucionais apresentadas no Estudo de Sustentabilidade, indique a opção por alguma forma de parceria público/privada, a Lei 8.987/95 aplicar-se-á integralmente. Caso contrário, a mesma será utilizada onde e quando cabível, considerando a prestação do serviço pelo Poder Público, de acordo com a modalidade institucional selecionada.

Neste caso, deverá ser estabelecido algum instrumento de compromisso entre a entidade de prestação dos serviços e o Prefeito Municipal, desempenhando papel semelhante aquele representado pelo contrato de parceria nos casos em que alguma forma de parceria público/ privada seja a modalidade escolhida.

Assim, para possíveis prestadores privados prevê-se a figura do Contrato de Concessão e para prestadores públicos externo caberá a institucionalização de um Contrato Programa e para prestador público interno caberá a institucionalização de um Contrato de Gestão, todos desempenhando o papel de instrumento de disciplina referente à prestação de serviços e, nessa condição, regendo as relações entre o titular dos serviços, ou seja, a Prefeitura Municipal e o seu prestador.

Qualquer que seja a personalidade jurídica do prestador de serviços, o mesmo estará igualmente obrigado quanto ás exigências que caracterizam sua prestação. Tradicionalmente o que ocorre é que, quando a prestação de tais serviços é realizada por entidade pública, simplesmente não há regulação, a qualidade da prestação dos serviços fica inteiramente a critério da entidade prestadora e o conceito de “serviço adequado”, não é explicitado, muito menos expresso de forma objetiva que facilite sua verificação.

Os serviços de saneamento básico prestados por empresas concessionárias estão sujeitos à fiscalização do poder concedente, fiscalização esta, que deve estabelecer os critérios de regulação, levando-se em consideração as seguintes exigências:

a) a caracterização do que seja “serviço adequado”;

b) a participação dos usuários;

c) a execução de auditoria independente;

Em realidade, a prestação do serviço público raramente considera o contexto político-institucional maior, tal como caracterizado pela Lei Federal nº 8.987/95, por meio das relações de direitos e deveres entre os agentes relevantes, a saber:

a) Direitos e Obrigações dos Usuários:

- Receber serviço adequado;

- Receber da Prefeitura Municipal e da Prestadora de Serviço, informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

- Obter e utilizar o serviço, observadas as normas das entidades responsáveis pelos serviços;

- Levar ao conhecimento da Prefeitura Municipal e da Prestadora de Serviço, as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

- Comunicar ás autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela Prestadora de Serviço na prestação do mesmo;

- Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.

b) Encargos da Prefeitura Municipal:

- Regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a sua prestação;

- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

- Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;

- Extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei 8.987/95 e na forma prevista no Contrato de Concessão ou segundo mecanismo equivalente quando a prestação do serviço for pública;

- Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da Lei 8.987/95, das normas pertinentes e do Contrato de Concessão ou de Programa e de Gestão;

- Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da prestação do serviço;

- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários;

- Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes á Prestadora de serviços, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

- Declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à Prestadora de Serviços, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

- Estimular a melhoria da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação de recursos naturais, culturais, econômicos e tecnológicos;

- Incentivar a competitividade;

- Estimular a formação de Associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

c) Encargos da Prestadora:

- Prestar serviço adequado, na forma prevista na Lei 8.987/95, nas normas técnicas aplicáveis e no Contrato de Concessão, Programa ou de Gestão;

- Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à prestação do serviço;

- Prestar contas da gestão do serviço á Prefeitura Municipal e aos usuários, nos termos definidos no contrato de Concessão, Programa ou de Gestão;

- Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da prestação do serviço;

- Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, ás obras, aos equipamentos e ás instalações integrante do serviço, bem como a seus registros contábeis;

- Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pela Prefeitura Municipal, conforme previsto no Contrato de Concessão, Programa ou de Gestão;

- Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente;

- Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.

Em função das exigências da regulação e do gerenciamento dos recursos, recomenda-se que no organograma de planejamento, fiscalização e execução dos serviços, sejam agregados dois órgãos ou entidades, com a finalidade de regular e de fomentar a conquista de recursos extra municipais. Tais recursos teriam a aplicação principal em sistemas de controle de cheias, desocupação e urbanização de áreas alagáveis e solução de problemas na macrodrenagem.

Pela dificuldade em se obter uma equação de sustentabilidade, não foi considerada participação dos usuários - através da arrecadação dos serviços de água e esgoto - para o funcionamento do órgão ou entidade reguladora.

Modelo Proposto de Prestação dos Serviços de Saneamento em João Monlevade

O organograma descrito permite ao município gerir a prestação dos serviços de saneamento em qualquer situação, seja por administração direta, ou indireta através de concessão ou contrato programa.

O modelo de prestação de serviços tem como fator de decisão a capacidade do município em investir em determinado segmento da administração pública.

2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LEI Nº 11.445/07

A Lei 11. 445/07 tem como princípios fundamentais, estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.

Dessa forma, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base:

- na universalização do acesso;

- na integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

- no abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

- na disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

- na adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

- na articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

- na eficiência e sustentabilidade econômica;

- na utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

- na transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

- no controle social;

- na segurança, qualidade e regularidade;

- na integração da infraestrutura e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

3 OBJETIVOS E METAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1.1 CONCEITUAÇÃO

O presente planejamento objetiva a definição e o estabelecimento de metas quantitativas e qualitativas a serem atendidas pelo prestador dos serviços de água no âmbito do município seja ele por administração direta, ou indireta através de concessão ou contrato programa.

3.1.2 METAS QUANTITATIVAS DOS SERVIÇOS

A meta quantitativa diz respeito à cobertura pretendida e se traduz por números precisos a serem conseguidos, como se vê a seguir.

3.1.2.1 Cobertura

a) definição

A cobertura define-se pelo número de habitantes, cujos logradouros devem ter a rede física distribuidora de água ou coletora de esgotos à disposição para ligação dos interessados.

b) monitoramento (regulação)

O indicador de cobertura é dado por um percentual, definido pela relação numérica entre o número de imóveis com rede disponível sobre o total de imóveis existentes no dado momento de avaliação. O número de imóveis cobertos será identificado pelo cadastro do prestador, e o número de imóveis totais existentes será fornecido pelo cadastro imobiliário municipal.

c) metas propostas: O Quadro a seguir apresenta um resumo das metas de cobertura, indicadas até o horizonte do ano 2041.

Tabela 01: METAS DE COBERTURA DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA

| ANO | Nível de Atendimento (%) | População Urbana Atendida (habitantes) |
| --- | --- | --- |
| -2 | 2009 | 100% | 72.411 |
| -1 | 2010 | 100% | 73.120 |
| 0 | 2011 | 100% | 73.830 |
| 1 | 2012 | 100% | 74.546 |
| 2 | 2013 | 100% | 75.269 |
| 3 | 2014 | 100% | 75.999 |
| 4 | 2015 | 100% | 76.736 |
| 5 | 2016 | 100% | 77.481 |
| 6 | 2017 | 100% | 78.232 |
| 7 | 2018 | 100% | 78.991 |
| 8 | 2019 | 100% | 79.757 |
| 9 | 2020 | 100% | 80.531 |
| 10 | 2021 | 100% | 81.312 |
| 11 | 2022 | 100% | 82.101 |
| 12 | 2023 | 100% | 82.897 |
| 13 | 2024 | 100% | 83.701 |
| 14 | 2025 | 100% | 84.513 |
| 15 | 2026 | 100% | 85.333 |
| 16 | 2027 | 100% | 86.161 |
| 17 | 2028 | 100% | 86.996 |
| 18 | 2029 | 100% | 87.840 |
| 19 | 2030 | 100% | 88.692 |
| 20 | 2031 | 100% | 89.553 |
| 21 | 2032 | 100% | 90.421 |
| 22 | 2033 | 100% | 91.298 |
| 23 | 2034 | 100% | 92.184 |
| 24 | 2035 | 100% | 93.078 |
| 25 | 2036 | 100% | 93.981 |
| 26 | 2037 | 100% | 94.893 |
| 27 | 2038 | 100% | 95.813 |
| 28 | 2039 | 100% | 96.743 |
| 29 | 2040 | 100% | 97.681 |
| 30 | 2041 | 100% | 98.628 |

Sistema de Abastecimento de Água - Quadro 02: Evolução das demandas

d) condições limitantes (regulação)

Dentro das áreas objeto deste Plano, o atendimento das metas de cobertura estará condicionado a fatores limitantes como o de Densidade Mínima, que se define como o número de usuários mínimos por extensão de rede (distribuidora) a ser atendida, nos seguintes termos:

- Para rede de água, a densidade mínima será de 01 (uma) ligação para cada 50m (cinquenta metros).

3.1.2.2 Hidrometração

a) definição

Todas as ligações de água serão hidrometradas. Para requerer uma nova ligação de água, o usuário deverá adquirir o hidrômetro e trazê-lo ao DAE.

Os serviços necessários para ligação de água serão cobrados do usuário, conforme os valores determinados pelo DAE.

b) monitoramento (regulação)

O indicador de hidrometração é dado por um percentual, definido pela relação numérica entre o número de ligações com hidrômetros sobre o total de ligações existentes no dado momento de avaliação.

c) metas propostas

A meta será de 100% de ligações hidrometrados, com um mínimo de 98%.

3.1.2.3 METAS QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS

As metas qualitativas definem-se por parâmetros a serem respeitados, e que terão uma margem (percentual) de conformidade e atendimento, como se vê a seguir.

3.1.2.3.1 Qualidade dos produtos

a) definição

A qualidade dos produtos se define pelos parâmetros legais de potabilidade da água a ser distribuída e pelo grau necessário dos parâmetros do efluente tratado dos esgotos conforme as exigências legais do corpo receptor.

b) monitoramento

No caso da água, as frequências e procedimentos de controle de qualidade regem-se pela portaria 518 do Ministério da Saúde, de 25/03/2004. No caso dos efluentes de esgotos o monitoramento, tanto do efluente quanto do corpo receptor, deve seguir a Resolução CONAMA 357/05 e Legislação Estadual em vigor, bem como as exigências técnicas das Licenças Ambientais, regidas pela Resolução CONAMA 237/97 e legislação estadual.

c) metas propostas

As metas de qualidade dos produtos não serão aqui descritas visto tratar-se de um conjunto conhecido de normas e padrões. De qualquer forma, registra-se que:

- A potabilidade da água deve atender a portaria 518 do Ministério da Saúde, com média anual de análises conformes superior a 95%.

- A qualidade dos efluentes da ETE deve seguir as exigências técnicas das Licenças Ambientais nos termos da legislação citada no item b anterior, em um prazo compatível com a meta de implantação do sistema de esgotamento sanitário.

3.1.2.3.2 Continuidade e regularidade

a) definição

A continuidade é definida como a não interrupção do fornecimento de água ou da não interrupção do fluxo de esgotos a partir dos ramais domiciliares. Já a regularidade refere-se ao fornecimento de água nas condições adequadas de pressão e quantidade.

Nos termos do marco de regulamentação dos serviços, permite-se a interrupção no fornecimento nos casos previstos na Lei Federal 11.445/07 (artigo 40), que disciplina as situações de emergência, de manutenções e interrupções programadas e do inadimplemento do usuário.

b) monitoramento

A continuidade no fornecimento de água será avaliada pelo número de reclamações de falta de água imprevistas por 1.000 (mil) ligações e excetuado as paradas programadas. A continuidade do fluxo de esgoto será avaliada de forma dupla; de um lado, pelo número de reclamações e de outro pelo tempo máximo admissível em que ocorreu a interrupção (obstrução) do ramal ou da rede coletora.

A regularidade, no item relativo às condições adequadas de pressão, também será avaliada pelo número de reclamações de insuficiência de água registrado, excetuado as intervenções programadas. Já a regularidade no tocante à quantidade ofertada será avaliada pelo volume disponibilizado (macro medido) a partir da unidade de tratamento, comparado pelo volume micromedido nos hidrômetros e mais as perdas admissíveis.

c) metas propostas a partir do ano de 2012

- O fornecimento de água imprevisto deverá ser inferior a 5,0 reclamações por (mil) ligações.

- O limite de reclamações não devem ser superiores a 10% (dez por cento) do total de economias de água ligadas.

- A quantidade mínima da vazão disponibilizada ao usuário deverá ser de 120 (cento e vinte) litros por habitante dia.

3.1.2.3.3 Qualidade do atendimento ao usuário

a) definição

A qualidade do atendimento define-se pelo respeito aos prazos estabelecidos em que devem ser resolvidas as solicitações ou reclamações dos usuários. Estes prazos contam sempre a partir do registro da solicitação, sendo que o prestador não deve ultrapassar um limite admissível de não atendimento.

b) monitoramento (regulação)

O monitoramento será realizado através da verificação dos registros das solicitações ou reclamações e contabilizando os atendimentos não conformes, ou seja, os que não foram atendidos dentro dos prazos estabelecidos. Nestes termos, se fixa como regra geral que o limite de respostas não atendidas dentro do prazo não deve ser superior a 10% (dez por cento) do total de pedidos registrados.

c) Metas propostas a partir do ano de 2012 (fim do primeiro ano de projeção)

Definem-se pelos prazos das seguintes solicitações:

- Ligação ou modificação de ramal de água: máximo de dez dias corridos ou oito dias úteis em logradouro dotado de rede;

- Ligação ou modificação de ramal de esgotos: máximo de dez dias uteis em logradouro dotado de rede;

- Ligação de água ou esgotos em logradouro sem rede: deverá ser comunicado ao Agente Regulador, que estipulará o prazo e condições;

- Correção de leitura: máximo de 72h (setenta e duas horas);

- Aferição e troca de hidrômetro: máximo de 96h (noventa e seis horas);

- Mudança de valor da conta e de dados cadastrais: máximo de 72h (setenta e duas horas);

- Correção de vazamentos de água em ramais e redes menor que 100 mm: máximo de 48h (quarenta e oito horas);

- Correção de vazamentos de água em redes igual ou acima de 150 mm e adutoras: máximo de 24h (vinte e quatro horas);

- Correção de extravasamentos de esgotos: máximo de 24h (vinte e quatro horas).

- Religação de água, quando for cortado no hidrômetro o prazo será de 24 horas (vinte e quatro horas) e quando for cortado na abraçadeira o prazo será de 72 horas (setenta e duas horas).

3.1.2.3.4 Controle de perdas no sistema

a) definição

Consiste no diferencial entre os volumes captados e os consumidos pelos usuários.

O valor da perda se traduz em percentual entre o diferencial de volume (captado menos consumido) sobre o volume captado.

b) conceito

Em sistemas de abastecimento de água, as perdas são agrupadas em físicas (água não consumida) e não físicas (água consumida, porém não medida nem faturada).

Considera-se como perda física toda a água que é subtraída do sistema e que não chega ao cliente final.

Esse tipo de perda ocorre por vazamentos em tubulações, equipamentos e estruturas do sistema, por extravasamento em reservatórios e elevatórias, e por vazamentos em adutoras, redes e ligações.

A perda não física corresponde aos volumes de água autorizados e não medidos, ou seja, a água que é consumida pelo cliente e não faturada pela empresa, água utilizada nos processos operacionais (descarga de rede) e emergenciais (combate a incêndios) e água destinada a usos sociais (fornecida gratuitamente a consumidores de baixa renda).

As perdas não físicas englobam ainda os volumes decorrentes de imprecisão de micromedição, falhas na gestão comercial (erros de cadastro), furtos de água e fraudes (que também correspondem a volumes de água consumido, porém não medidos).

b) monitoramento

O volume captado será o registro acumulado em um ano no macromedidor instalado a jusante das bombas da captação, ou na ausência destas na saída (inicio) das adutoras de água bruta. O volume consumido será a soma no mesmo período dos volumes micromedidos (incluindo os atribuídos no caso de ligações eventualmente não lidas).

c) metas

Este Plano estabelece como meta a redução das perdas de água para 25% em 2020, com manutenção deste índice durante todo o período projetado.

A melhora do índice de perdas será obtida através de um programa de redução das perdas físicas (vazamentos em tubulações, equipamentos e estruturas do sistema, por extravasamento em reservatórios e elevatórias, e por vazamentos em adutoras, redes e ligações) e não físicas (volumes decorrentes de imprecisão de micromedição, falhas na gestão comercial (erros de cadastro), furtos de água e fraudes (que também correspondem a volumes de água consumidos, porém não medidos)) a ser implementado pela operadora em exercício.

Considerou-se neste Plano que a vida útil dos hidrômetros é de 5 anos, sendo que para a perfeita operação do parque de medidores a substituição de 20% anualmente de todos os hidrômetros instalados no sistema de abastecimento de água.

A tabela a seguir, elenca vários índices operacionais relacionados ao DAE, com atenção especial aos índices de perdas registradas pelo Sistema Nacional de informações sobre saneamento (SNIS).

Tabela 02: Indicadores Operacionais - Água e Esgoto. Prestadores de Serviços de Abrangência Local - Direito Público. SNIS, Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2008.

| Consumo médio Per Capta de água | Índice de consumo de energia elétrica (Água) | Extensão da rede de água por ligação | Índice de faturamento de água | Índice de perdas de faturamento | Índice de perdas na distribuição | Índice bruto de perdas lineares | Índice de perdas por ligação | Índice de atendimento total de esgoto | Índice de atendimento urbano de esgoto | Índice de atend. Urbano de esgoto por mun. Atendido com esgoto | Índice de coleta de esgoto | Índice de tratamento de esgoto | Índice de esgoto tratado por água consumida | Extensão da rede de esgoto por ligação | Índice de consumo de energia elétrica (Esgoto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/hab.dia | kWh/m³ | m/lig. | % | % | % | m³/dia.km | L/dia.lig. | % | % | % | % | % | % | m/lig. | kWh/m³ |
| 159,4 | 4,25 | - | 52,4 | 47,6 | 28,5 | - | 201,0 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 |

Fonte: SNIS.

3.1.2.3.5 Ampliações do Sistema de Abastecimento de Água

META: AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO

O Sistema de Abastecimento de Água contemplará preferencialmente um único sistema de produção, que é o principal sistema atual do município, ETA Pacas, com capacidade atual de 290 L/s.

Para este sistema suprir a demanda futura deverá ser ampliado para 400 L/s, até o ano de 2021.

Em curto prazo deverão ser ampliadas algumas adutoras de água tratada permitindo a melhoria do transporte da ETA até os centros de consumo.

Para ampliação da ETA em 100 L/s no ano de 2021, totalizando 400 L/s, será necessária:

- a ampliação da captação e elevatórias da ETA;

- a implantação de adutoras, prevendo-se 600m de 300mm em FoFo para adutora de água bruta e 740m de 300mm em FoFo para adução de água tratada nesta etapa.

Na época da ampliação da ETA para 400 L/s está previsto também a unidade de tratamento dos rejeitos, adequando o sistema de tratamento aos padrões ambientais de recuperação de água, de lavagem de filtros e decantadores e geração de efluentes.

META: AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO

- definição

As necessidades de reservação do sistema podem ser calculadas por diferentes critérios: atendimento as variações diárias entre o sistema produtor e as variações horárias (dimensionamento a 1/5 do dia de maior consumo); atendimento as variações diárias acrescidos de uma folga operacional (dimensionamento a 1/3 do dia de maior consumo) e para atender a economia de energia elétrica nos horários de pico de consumo de energia e tarifação desta. A tabela a seguir apresenta as necessidades de reservação conforme os dois primeiros critérios mencionados.

Tabela 03: Necessidades de reservação

Pelo critério A (o de maior volume) os reservatórios existentes atenderão o sistema até o ano de 2037, significando uma boa capacidade instalada. Além destes já estão sendo ampliados os centros de reservação R2 (bairro: Sion) e do bairro República, com volumes de 400m³ e 600m³ respectivamente.

Com essas ampliações, o sistema estará coberto até o final do planejamento.

Volumes de reservação maiores poderão ser implantados, caso haja necessidade para redução de operação nas horas de ponta do consumo de energia elétrica.

META: AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Atualmente está em fase de projeto a duplicação da rede adutora de água tratada com aproximadamente 2.300m em FoFo e DN 250 para alimentação do reservatório R2 (bairro Sion), que atende a região do bairro Cruzeiro Celeste.

Além desta, serão necessárias complementações de adução em curto prazo, até o ano de 2014, de 1.500m e DN 300 mm em FoFo e 2.200 m e DN 400 mm em FoFo com vistas ao equacionamento do sistema principal de distribuição.

A estruturação do sistema de água será dada pelo desenho a seguir.

META: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO)

PARA O SISTEMA DE ÁGUA

a) definição

O Sistema de Abastecimento de Água deve ser dotado de Centro de Controle Operacional, com atividades de supervisão em tempo real das pressões das principais adutoras, níveis de reservatórios, controle automatizado das principais elevatórias e pontos notáveis do sistema de distribuição. Paralelamente deverão ser monitorados e informados a qualidade de água tratada, com parâmetros de cor, turbidez, pH, cloro residual e teor de flúor.

Evolução do número de economias de água

Tabela 04: Economias de água – Crescimento em João Monlevade.

3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.2.1 Conceituação

Os esgotos do município são somente coletados, e essa coleta abrange a maior parte da população. A rede coletora de esgotos é extensa, em uma malha urbana de mais de 200 km de vias públicas.

Os esgotos coletados na cidade ainda não recebem tratamento. As vazões desses esgotos serão coletadas e encaminhadas às futuras ETEs, pois o município já possui um projeto completo para a destinação final adequada desses esgotos, em estações de tratamento.

O projeto geral é composto por 07 subsistemas de esgotamento todos por processo RAFA (UASB) (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente).

3.2.2 Considerações sobre o sistema proposto

O sistema de esgotamento sanitário de João Monlevade foi determinado pela forma de como a cidade se situa na região onde está inserida, bem como por sua topografia local.

Como solução para o sistema de esgotamento utilizou-se coletores troncos e interceptores secundários, responsáveis pelo esgotamento das sub-bacias, que se interligam aos interceptores principais, implantados ao longo dos córregos Carneirinhos, Jacuí, Boa Vista e do rio Piracicaba, que por sua vez conduzirão os esgotos para as unidades de tratamento.

Em relação às estações de tratamento de esgotos (ETEs) elas foram utilizadas dentro de critérios econômicos, considerando a disponibilidade de área, o custo para transposição dos esgotos para local de outra ETE, custos operacionais, etc.

Apesar de a tendência natural ser a centralização do tratamento em um único local, em João Monlevade, devido à sua conformação topográfica, características urbanas e dificuldade de obtenção de áreas para implantação das unidades de tratamento, optou-se por descentralizar o tratamento dos esgotos gerados, ou seja, a cada sub bacia de esgotamento corresponde uma estação de tratamento de esgotos.

Dessa forma, a partir das considerações apresentadas e dos estudos realizados em João Monlevade, foram definidos 07 subsistemas em suas respectivas bacias de esgotamento, a saber:

1. Carneirinhos;

2. Cruzeiro Celeste;

3. Boa Vista;

4. Jacuí;

5. Centro Industrial-Amazonas;

6. Cachoeirinha;

7. Serra do Egito.

O quadro abaixo detalha os bairros atendidos por cada subsistema.

Quadro 03: Bairros de cada subsistema

| Unidade do Sistema | Nome | Bairros |
| --- | --- | --- |
| Subsistema 1 | Carneirinhos | Vale da Serra, Santa Tereza, Santa Bárbara, Industrial, Pinheiros, Aclimação, Novo Aclimação, Paineiras, Nova Esperança, Recanto do Rochedo, Lourdes, República, Novo Horizonte, Santa Rita, Santa Lúcia, Santa Cruz, JK, Santo Antônio, Alvorada, Jardim Paraíso, N.Sra. Conceição, Rosário, Mangabeiras, Vale do Sol, José Elói, São João, Carneirinhos, Lucília, Ana Paula, São Benedito, Castelo, São Geraldo, Satélite, José de Alencar, Ary de Oliveira/Ely Linhares, Belmonte, Ernestina Graciana (parte), Loanda, Miramar, Agenor Gomes Lima, Laranjeiras, João Cândido Dias, Bambuí, Metalúrgico, Baú, Areia Preta, Vila Tanque. |
| Subsistema 2 | Cruzeiro Celeste | Tanquinho I, Tanquinho II, Tanquinho III, Chácaras Burian, Sion, Campos Elíseos, Santo Hipólito, Teresópolis, Nova Monlevade, Petrópolis, Novo Cruzeiro, Estrela D’Alva, 1º de Maio, Monte Sagrado, Corumbiara de Vanessa, Santa Cecília, Cruzeiro Celeste, Laurindo Teixeira, Ernestina Graciana (parte), Serra-Promorar, São José, Palmares, Vera Cruz, ABM. |
| Subsistema 3 | Boa Vista | Boa Vista, Cidade Nova, Campo Alegre, Chácara dos Coqueiros, Ipiranga, Recanto Paraíso. |
| Subsistema 4 | Jacuí | Jacui |
| Subsistema 5 | Centro Industrial-Amazonas | Centro Industrial, Beira Rio, Tieté, Amazonas, Santa Cruz, Pedreira, Timbiras e Tupiniquins |
| Subsistema 6 | Cachoeirinha | Cachoeirinha |
| Subsistema 7 | Serra do Egito | Serra do Egito |

Fonte: Sanag Engenharia.

Figura: Subsistemas de esgotamento. Fonte: Sanag.

    - METAS QUANTITATIVAS DOS SERVIÇOS

A meta quantitativa diz respeito à cobertura pretendida e se traduz por números precisos a serem conseguidos, como se vê a seguir:

3.2.3.1 Cobertura mínima com coleta de esgotos

- definição

A cobertura define-se pelo número de habitantes, cujos logradouros devem ter a rede física distribuidora de água ou coletora de esgotos à disposição para ligação dos interessados.

- monitoramento (regulação)

O indicador de cobertura é dado por um percentual, definido pela relação numérica entre o número de imóveis com rede disponível sobre o total de imóveis existentes no dado momento de avaliação.

O número de imóveis cobertos será identificado pelo cadastro do prestador, e o número de imóveis totais existentes será fornecido pelo cadastro imobiliário municipal.

- metas propostas

O Quadro a seguir apresenta um resumo das metas de cobertura mínima com

Coleta, indicadas até o horizonte do ano 2041.

Tabela 05: METAS DE COBERTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| ANO | População Urbana [habitantes] | Nível de coleta [percentual] |
| --- | --- | --- |
| -2 | 2009 | 72.411 | 100% |
| -1 | 2010 | 73.121 | 100% |
| 0 | 2011 | 73.830 | 100% |
| 1 | 2012 | 74.546 | 100% |
| 2 | 2013 | 75.269 | 100% |
| 3 | 2014 | 75.999 | 100% |
| 4 | 2015 | 76.737 | 100% |
| 5 | 2016 | 77.481 | 100% |
| 6 | 2017 | 78.233 | 100% |
| 7 | 2018 | 78.991 | 100% |
| 8 | 2019 | 79.758 | 100% |
| 9 | 2020 | 80.531 | 100% |
| 10 | 2021 | 81.312 | 100% |
| 11 | 2022 | 82.100 | 100% |
| 12 | 2023 | 82.897 | 100% |
| 13 | 2024 | 83.701 | 100% |
| 14 | 2025 | 84.514 | 100% |
| 15 | 2026 | 85.333 | 100% |
| 16 | 2027 | 86.161 | 100% |
| 17 | 2028 | 86.996 | 100% |
| 18 | 2029 | 87.841 | 100% |
| 19 | 2030 | 88.692 | 100% |
| 20 | 2031 | 89.552 | 100% |
| 21 | 2032 | 90.422 | 100% |
| 22 | 2033 | 91.299 | 100% |
| 23 | 2034 | 92.184 | 100% |
| 24 | 2035 | 93.079 | 100% |
| 25 | 2036 | 93.981 | 100% |
| 26 | 2037 | 94.893 | 100% |
| 27 | 2038 | 95.813 | 100% |
| 28 | 2039 | 96.743 | 100% |
| 29 | 2040 | 97.681 | 100% |
| 30 | 2041 | 98.628 | 100% |

3.2.4 Evolução populacional por Subsistema

A evolução da população foi realizada, para cada subsistema considerando a ocupação atual e possíveis expansões da área urbana a partir dos critérios estabelecidos no Plano Diretor do Município de João Monlevade.

Inicialmente, após delimitar as 07 sub bacias de esgotamento sanitário, através do estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário para o município de João Monlevade elaborado pela Sanag Engenharia, foram demarcadas as regiões urbanas (bairros) pertencentes a cada uma delas.

Dessa forma, a Serenco Consultoria, estimou suas populações, através de uma nova projeção de crescimento para João Monlevade.

Para obter a população considerou-se o número de economias, do DAE, de cada sub bacia de esgotamento e 3,8 habitantes por domicílio, conforme dados do IBGE.

A partir da população estimada em cada bairro e da sua respectiva área foi obtida a densidade de ocupação.  Considerando a densidade de ocupação atual e as áreas passíveis de serem, ainda ocupadas em cada bairro a Serenco elaborou uma estimativa de ocupação futura e, calculada a densidade fim de plano.

Comparando as populações de cada subsistema ao longo do período de alcance de projeto (2009 a 2041), foram obtidas 07 diferentes taxas de crescimento anual e diante disso, analisando as similaridades entre os bairros que compõem cada um dos 07 subsistemas, optou-se por trabalhar com essas taxas de crescimento diferenciadas, para cada um deles, conforme a tabela e quadros abaixo:

Tabela 06: Taxa de crescimento Sub-Sistema Carneirinhos

Tabela 07: Taxa de crescimento Sub-Sistema Cruzeiro Celeste

Tabela 08: Taxa de crescimento Sub-Sistema Boa Vista

Tabela 09: Taxa de crescimento Sub-Sistema Jacuí

Tabela 10: Taxa de crescimento Sub-Sistema Centro Industrial

Tabela 11: Taxa de crescimento Sub-Sistema Cachoeirinha

Tabela 12: Taxa de crescimento Sub-Sistema Serra do Egito

3.2.5 COBERTURA MÍNIMA COM TRATAMENTO DE ESGOTOS

- definição

Todo o esgoto coletado deverá ser tratado pelo menos a nível secundário, adequado às exigências do órgão responsável pelo Licenciamento Ambiental.

- monitoramento

As estações de Tratamento devem ter capacidade de tratar adequadamente as vazões afluentes, proporcionando ao esgoto efluente às qualidades exigidas nos licenciamentos.

- metas propostas

Com relação ao tratamento do esgoto coletado o município de João Monlevade foi dividido em 07 subsistemas de esgotamento sanitário, assim discriminados:

I. Subsistema Carneirinhos

Para esse subsistema de tratamento de esgoto está prevista uma ETE, denominada ETE Carneirinhos, onde os esgotos sanitários gerados serão conduzidos através de aproximadamente 16 interceptores, 32.676 metros de tubulações de interceptores e coletores troncos.

Sistema de esgotamento sanitário – Quadro das contribuições de esgoto

Quadro 04: Contribuições de esgoto - SUBSISTEMA CARNEIRINHOS, ao longo do período de alcance de projeto.

II. Subsistema Cruzeiro Celeste

Esse subsistema localiza-se no bairro Palmares. Os esgotos sanitários gerados serão conduzidos até a ETE denominada Cruzeiro Celeste através da implantação de 13 interceptores e uma rede total com interceptores e coletores com extensão de aproximadamente 24.319 metros.

Quadro 05: Contribuições de esgoto - SUBSISTEMA CRUZEIRO CELESTE, ao longo do período de alcance de projeto.

III. Subsistema Boa Vista

Para esse subsistema de esgotamento, prevê-se uma ETE, denominada ETE Boa Vista, cuja área de implantação já está definida e se localiza no final do bairro Boa Vista.

Os esgotos sanitários gerados serão conduzidos até à ETE através da implantação de 02 interceptores com uma tubulação total de aproximadamente 2.593 metros.

Quadro 06: Contribuições de esgoto - SUBSISTEMA BOA VISTA, ao longo do período de alcance de projeto.

IV. Subsistema Jacuí

Criação de uma ETE, denominada de ETE Jacuí com tubulações de aproximadamente 364 metros, que interligará a rede coletora que atualmente está dividida e duas partes, uma que faz lançamento dos esgotos no córrego Jacuí, a aproximadamente 300 metros a montante de sua foz no rio Piracicaba e outra que faz o lançamento dos esgotos brutos diretamente no rio Piracicaba.

Quadro 07: Contribuições de esgoto - SUBSISTEMA JACUÍ, ao longo do período de alcance de projeto.

V. Subsistema Centro Industrial – Amazonas

Os esgotos gerados serão conduzidos até a ETE denominada, ETE Centro Industrial – Amazonas, e possuirá aproximadamente 3.600 metros de tubulações dos interceptores.

Quadro 08: Contribuições de esgoto - SUBSISTEMA CENTRO INDUSTRIAL, ao longo do período de alcance de projeto.

VI. Subsistema Cachoeirinha

Possuirá uma extensão de 1.196 metros de tubulações do interceptor principal, que será implantado. A ETE desse subsistema será denominada de ETE Cachoeirinha.

Quadro 09: Contribuições de esgoto - SUBSISTEMA CACHOEIRINHA, ao longo do período de alcance de projeto.

VII. Subsistema Serra do Egito

A área para implantação da ETE do bairro Serra do Egito localizará nas proximidades do poço de captação que o abastece. Possuirá uma extensão de aproximadamente 1.370 metros de interceptores.

Quadro 10: Contribuições de esgoto - SUBSISTEMA SERRA DO EGITO, ao longo do período de alcance de projeto.

3.2.6 Estudo de alternativas para as unidades de tratamento do sistema de esgotamento sanitário

Diante das condições encontradas em João Monlevade, o estudo de alternativas para o tratamento dos esgotos sanitários de cada subsistema teve as seguintes premissas básicas:

- a tecnologia de tratamento deve exigir uma área reduzida em função da indisponibilidade de grandes áreas na Cidade, especialmente, para o subsistema de Carneirinhos;

- o efluente tratado em cada subsistema deverá apresentar as características exigidas para seu lançamento, em função das exigências ambientais vigentes para os respectivos corpos d’água receptores;

- a alternativa de tratamento deverá garantir redução mínima de carga poluidora dos esgotos brutos, em termos de DBO5 a 20°C em, no mínimo, 70% (setenta por cento), conforme estudo de autodepuração;

- a alternativa de tratamento deve apresentar os menores custos de implantação e operacional, especialmente os relacionados com a energia elétrica, pois estes incorrem ao longo de toda a vida útil das unidades de tratamento;

- deve-se, sempre que possível adotar solução de tratamento padronizada, de forma a atender a maioria das unidades de tratamento, facilitando as atividades de operação e de manutenção (reposição  de peças, insumos etc.) , podendo melhorar os custos de implantação;

- a tecnologia de tratamento adotada deve ser a comumente adotada em estações de tratamento similares, cujos resultados estejam atendendo a legislação ambiental vigente;

- adotar nível de tratamento secundário, garantido desempenho operacional e custos de implantação, operação e manutenção, coerentes e compatíveis com as necessidade locais e os recursos disponíveis.

Diante disso, as alternativas propostas para o tratamento de esgotos sanitários dos subsistemas são apresentadas no Quadro abaixo.

Quadro 11: Tecnologias de tratamento propostas para as unidades de tratamento dos subsistemas de esgoto de João Monlevade

| Unidade de Tratamento | Tecnologia de Tratamento Proposta | Aspectos Construtivos |
| --- | --- | --- |
| Carneirinhos | Tratamento Preliminar + Reator UASB + Unidade Complementar * | Unidades Construtivas no Local |
| Cruzeiro Celeste | Tratamento Preliminar + Reator UASB + Unidade Complementar * | Unidades Construtivas no Local |
| Boa Vista | Tratamento Preliminar + Reator UASB + Unidade Complementar * | Unidades Construtivas no Local |
| Jacuí | Tratamento Preliminar + Reator UASB + Unidade Complementar * | Unidades Pré-fabricadas e instaladas no local |
| Centro Industrial – Amazonas | Tratamento Preliminar + Reator UASB + Unidade Complementar * | Unidades Pré-fabricadas e instaladas no local |
| Cachoeirinha | Tratamento Preliminar + Reator UASB + Unidade Complementar * | Unidades Pré-fabricadas e instaladas no local |
| Serra do Egito | Tratamento Preliminar + Reator UASB + Unidade Complementar * | Unidades Pré-fabricadas e instaladas no local |

*Unidade complementar a ser definida após monitoramento do corpo d’água receptor

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE TRATAMENTO DO ESGOTO COLETADO

Tabela 12: Evolução do percentual de tratamento

3.2.7 META: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O Sistema de Esgotamento Sanitário deve ser dotado de um Centro de Controle Operacional em tempo real, das vazões de entrada e saída das sete Estações de Tratamento e de um controle automatizado das elevatórias principais do sistema.

4 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Dados da ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o crescimento da população trouxe impactos ao setor de limpeza urbana. Com os avanços tecnológicos na indústria alimentícia, indústria de embalagens, novos produtos derivados do petróleo, além dos aspectos de novo comportamento social, houve aumento expressivo de descartes de restos e objetos.

Estima-se que no Brasil são geradas diariamente cerca de 150.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos e que desse montante 16% deixam de ser coletados. Atualmente a quase totalidade dos municípios, nas áreas urbanas, recebe os serviços de coleta de resíduos domiciliares porta-a-porta com regularidade e de maneira contínua.

No ano de 2010, os municípios da região sudeste aplicaram por mês R$ 4,19 por habitante para realizar os serviços de coleta de RSU e R$ 7,32 por habitante por mês nos demais serviços de limpeza, limpeza e manutenção de parques e jardins, de córregos, etc., que somados perfazem um total de R$ 11,51 por habitante por mês para desempenho de todos os serviços relacionados com a limpeza urbana das cidades.

O município de João Monlevade possui território com área de 99,158 km² (99,55% na zona urbana e 0,5% zona rural) onde se observa elevado índice pluviométrico (aproximadamente 1.300 mm ano) com temperatura média de 21,1ºC. Possui densidade demográfica de 742,35 hab./km².

Atualmente o município de João Monlevade, juntamente com os municípios do consórcio intermunicipal gera-se aproximadamente 36 toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos de origem residencial.

Os resíduos são encaminhados para um aterro sanitário de propriedade do município de João Monlevade.

Conforme dados do SNIS de 2008, lançados em novembro de 2010, em João Monlevade, a parcela de resíduos domiciliares está próxima de 87 % em peso, distribuindo-se os 13 % restantes entre serviços de saúde, construção civil e materiais recicláveis.

O crescimento da geração dos resíduos obedece a equações exponenciais, atingindo taxa anual de 6%, enquanto a população cresce a uma taxa entre 1,5% e 2,0%.

Tabela 13: Informações Gerais. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | População total (IBGE) | População urbana (SNIS) | Natureza jurídica do órgão municipal responsável | Órgão também presta serviço de água/esgoto? | Existência de algum serviço concedido | Cobrança dos serviços | Receita e despesas com serviços de limpeza urbana | Despesa corrente da Prefeitura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Regulares | Especiais | Receitas | Despesas segundo o agente executor |  |
|  |  |  |  |  |  | Existência | Forma | Existência | Orçada | Arrecadada | Total | Público | Privado |  |
|  | hab. | hab. |  |  |  |  |  |  | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano |  |
| João Monlevade - MG | 74.576 | 74.198 | Adm. Pública Direta | Água e esgoto | Não | Sim | Tx. no IPTU | Não | - | 38.542 | 2.486.601 | 1.180.634 | 1.305.967 | 110.178.184 |

Fonte: SNIS, 2010.

| Município | Recursos federais recebidos para manejo de resíduos sólidos . | Qtd. tot. trab. remun. de todo o manejo RSU, por agente exec | Trabalhadores de frentes de trabalho temporárias |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ocorrência | Valor | Tipo | Aplicação | Total | Público | Privado | Outros | Exist. frentes | Frente 1 | Frente 2 | Frente 3 |
|  |  | R$/ano |  |  |  |  |  |  |  | Qt. trab. | Duração | Serv. Predom. | Qt. trab. | Duração | Serv. Predom. | Qt. trab. | Duração | Serv. Predom. |
| João Monlevade - MG | Não | - | - | - | 66 | 23 | 43 | 0 | Sim | 12 | 12,0 | Capina | 18 | 12,0 | Limp.Boc.lobo | 79 | 12,0 | Varrição |

Tabela 14: Informações Gerais (Continuação). SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 15: Informações sobre despesas, segundo o tipo de serviço realizado. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Despesas com manejo de resíduos sólidos, segundo tipo de serviço realizado |
| --- | --- |
|  | Coleta de RS domiciliares e públicos | Coleta de RS serviços de saúde | Varrição de logradouros públicos | Demais serviços, inclusive admin. e com unid. de proc. |
|  | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado |
|  | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano |
| João Monlevade – MG | 1.194.262 | 0 | 1.194.262 | 111.705 | 0 | 111.705 | 617.874 | 617.874 | 0 | 562.760 | 562.760 | 0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 16: Informações sobre despesas, segundo a natureza do agente-executor. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Despesas com manejo de resíduos sólidos, segundo natureza do agente-executor |
| --- | --- |
|  | Total | Público | Privado |
|  | Domiciliares | Saúde | Varrição | Demais | Domiciliares | Saúde | Varrição | Demais | Domiciliares | Saúde | Varrição | Demais |
|  | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano | R$/ano |
| João Monlevade | 1.194.262 | 111.705 | 617.874 | 562.760 | 0 | 0 | 617.874 | 562.760 | 1.194.262 | 111.705 | 0 | 0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 17: Informações sobre trabalhadores remunerados, segundo a natureza do agente-executor. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Quantidades de trabalhadores remunerados alocados no manejo de resíduos sólidos, segundo natureza do agente executor |
| --- | --- |
|  | Total | Público | Privado | Outros |
|  | Público | Privado | Outros | Coleta | Varrição | Capina | Unidades | Outros | Geren. | Coleta | Varrição | Capina | Unidades | Outros | Geren. | Coleta | Varrição | Capina | Unidades | Outros | Geren. |
|  | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. |
| João Monlevade | 23 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 18: Informações sobre trabalhadores remunerados, segundo o tipo de serviço realizado. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Quantidades de trabalhadores remunerados alocados no manejo de resíduos sólidos, segundo o tipo de serviço realizado |
| --- | --- |
|  | Tipo | Coleta | Varrição | Unidades de processamento | Outros serviços | Gerenc. ou adm. |
|  | Público | Privado | Outros | Público | Privado | Outros | Público | Privado | Outros |  | Público | Privado | Outros | Público | Privado | Outros | Público | Privado |
|  | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. |  | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. | empreg. |  | empreg. | empreg. |
| João Monlevade | 23 | 43 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 19: Informações sobre população atendida, estrutura operacional, frequência e terceirização do serviço de coleta domiciliar e pública. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | População atendida declarada | Estrutura operacional | Pop. atendida, segundo a freqüência | Coleta de resíduos sólidos em aeronaves | Coleta de resíduos sólidos em embarcações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urbana | Rural | Outros municípios | Pessoal | Equipamento | Diária | 2 ou 3 vezes por | 1 vez por semana | Execução pelo município | Coleta em separado | Quant. | Dispos. | Execução pelo município | Coleta | Quant. | Dispos. |
|  |  |  |  | Público | Privado | Outros | Público | Privado | Outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hab. | Hab. | Hab. | exist. | exist. | exist. | exist. | exist. | exist. | % | % | % |  |  | t |  |  |  | t |  |
| João Monlevade | 74.198 | 0 | 0 | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | 20 | 80 | 0 | Não | - | - | - | Não | - | - | - |

Fonte: SNIS, 2010

Tabela 20: Informações sobre quantidades de resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados, segundo o tipo de resíduo. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Quant. total de resíduos coletados | Quant. de resíduos domiciliares coletados | Quant. de resíduos públicos coletados |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Público | Privado | Coop./Assoc. de catadores | Outro executor | Total | Público | Privado | Coop./Assoc. de catadores | Outro executor | Total | Público | Privado | Coop./Assoc. de catadores | Outro executor |
|  | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
| João Monlevade | 10.952 | 0 | 10.574 | 378 | 0 | 10.949 | 0 | 10.571 | 378 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 21: Informações sobre quantidades de resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados, segundo a natureza do agente-executor. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Quantidade total de resíduos coletados | Quantidade total coletada por agente público | Quantidade total coletada por agente privado | Qtd. tot. coletada coop./assoc. de catadores | Quantidade total coletada por outro executor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Domiciliar | Público | Total | Domiciliar | Público | Total | Domiciliar | Público | Total | Domiciliar | Público | Total | Domiciliar | Público |
|  | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
| João Monlevade | 10.952 | 10.949 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.574 | 10.571 | 3 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 22: Informações diversas sobre coleta de resíduos sólidos. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Remessa de resíduos domiciliares ou públicos p/ outro município | Uso de balança | Coleta terceirizada | Dist. média até unidade de proc. | Transporte terceirizado | Coleta Noturna | Coleta com elevação de contêiner | Quantidade de coletadores e motoristas | Outros serviços além do transporte de resíduos incluído no valor unitário do serviço de coleta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ocorrência | Município(s) de destino |  | Valor contratual | Outro serviço incluído |  | Valor contratual |  |  | Público | Privado | Outros |  |
|  |  |  |  | R$/t | exist. | Km | R$/t | exist. | exist. | empregado | empregado | empregado |  |
| João Monlevade | Não | - | Sim | 87,01 | Não | <15Km | 0,00 | Sim | Não | 18 | 20 | 0 | - |

Fonte: SNIS, 2010.

| Município | Exist. de coleta seletiva | Existência pesagem do mate- rial da coleta seletiva | Quantidade recolhida (exceto matéria orgânica) | Existência, segundo a forma de execução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Prefeitura | Empresa contr. Pref. | Catadores com apoio Pref. | Outros | Porta a porta em dias específicos | Postos de entrega voluntária | Outra forma |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pref. ou contrat. | Emp. ramo | Suca teiros | Catad. c/ apoio | Catad. s/ apoio | Pref. ou contrat. | Emp. ramo | Suca teiros | Catad. c/ apoio | Catad. s/ apoio | Pref. ou contrat. | Emp. ramo | Suca teiros | Catad. c/ apoio | Catad. s/ apoio |
|  |  |  | t | t | t | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| João Monlevade | - | - | - | - | - | 378 | - | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |

Tabela 23: Informações sobre coleta seletiva de resíduos sólidos. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 24: Informações sobre triagem de resíduos sólidos (provenientes ou não da coleta seletiva). SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Materiais recuperados, exceto material orgânico e rejeito |
| --- | --- |
|  | Total | Papel e papelão | Plásticos | Metais | Vidros | Outros |
|  | t | t | t | t | t | t |
| João Monlevade | 378,0 | 228,0 | 50,0 | 12,0 | 81,0 | 7,0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 25: Informações sobre coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Execução de coleta dif. de RSS | Veículos utilizados | Ocorrência de cobrança pela coleta diferenciada | Quant. de RSS coletados | Coleta de RSS em unidades públicas de saúde terceirizada | Trat. de RSS | Prefeitura controla executores | Remessa de RSS para outros municípios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Existência | Prefeitura ou contratada | Gerador ou contratada | Exclusivo | Da coleta domiciliar em viagem exclusiva | Outro tipo |  | Prefeitura ou contratada | Geradores ou contratada | Ocorrência | Valor contratual | Inclui trat. de RSS | Valor contratual |  | Ocorrência |
|  |  |  |  |  |  |  |  | t | t | (exist.) | R$/t | (exist.) | R$/t |  |  |
| João Monlevade | Sim | SIm | Não | Sim | Não | Não | Não | 87,8 | 0,00 | Sim | 531,00 | Não | 41,00 | Não | Não |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 26: Informações sobre coleta de resíduos sólidos da construção civil. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Serviço executado pela Prefeitura | Existência de empresa especializada (caçambeiro) | Existência de serviço de coleta de RCD feita por autônomos | Quantidade coletada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Existência | Cobrança |  | Com caminhões tipo basculantes ou carroceria | Com carroças ou outro tipo de veículo de pequena capacidade | Prefeitura ou contratada | Empresa ou autônomo contratado pelo gerador | Outros |
|  |  |  |  |  |  | t | t | t |
| João Monlevade | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1.284 | 1.475 | 0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 27: Informações sobre serviços de varrição. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Estrutura organizacional | Quantidade de varredores | Extensão de sarjeta varrida | Varrição mecanizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pessoal | Equipamento | Público | Privado | Outros | Público | Privado | Outros |  |
|  | Público | Privado | Outros | Público | Privado | Outros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | empreg. | empreg. | empreg. | Km | Km | Km |  |
| João Monlevade | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | Não |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 28: Informações sobre outros serviços, executados pela Prefeitura. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | PELA PREFEITURA |
| --- | --- |
|  | Lavação de vias e praças | Poda de árvores | Limpeza de feiras e mercados | Limpeza de prais | Limpeza de bocas-de-lobo | Pintura de meio fio | Limpeza de lotes vagos | Remoção de animais mortos | Coleta de pneus velhos | Coleta de pilhas e baterias | Coleta de resíduos volumosos | Coleta de lâmpadas fluorescentes | Coleta de resíduos eletrônicos | Outros serviços |
| João Monlevade | Executa | Executa | Exeuta | Não exeuta | Executa | Executa | Executa | Executa | Não Executa | Não Executa | Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 29: Informações sobre outros serviços, executados por empresas contratadas. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Por empresas contratadas |
| --- | --- |
|  | Lavação de vias e praças | Poda de árvores | Limpeza de feiras e mercados | Limpeza de praias | Limpeza de bocas-de-lobo | Pintura de meio fio | Limpeza de lotes vagos | Remoção de animais mortos | Coleta de pneus velhos | Coleta de pilhas e baterias | Coleta de resíduos volumosos | Coleta de lâmpadas fluorescentes | Coleta de resíduos eletrônicos | Outros serviços |
| João Monlevade | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 30: Informações sobre outros serviços, executados por outros agentes. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Por outros agentes |
| --- | --- |
|  | Lavação de vias e praças | Poda de árvores | Limpeza de feiras e mercados | Limpeza de praias | Limpeza de bocas-de-lobo | Pintura de meio fio | Limpeza de lotes vagos | Remoção de animais mortos | Coleta de pneus velhos | Coleta de pilhas e baterias | Coleta de resíduos volumosos | Coleta de lâmpadas fluorescentes | Coleta de resíduos eletrônicos | Outros serviços |
| João Monlevade | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não executa | Não Executa | Não Executa | Executa | Não Executa | Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa | Não Executa |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 31: Informações sobre catadores. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Existência de catadores dispersos (organizados ou não) na cidade | Organização | Existência de trabalho social executado pela Prefeitura |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Existência de organização forma | Quantidade de entidades associativas | Quantidade de associados |  |
|  |  |  | entidades | pessoas |  |
| João Monlevade | Sim | Sim | 1 | 21 | sim |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 32: Informações sobre as unidades de processamento. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Unidades de processamento dos resíduos sólidos situadas no município |
| --- | --- |
|  | Nome da unidade | Tipo da unidade segundo o município informante | Município responsável pelo gerenciamento | Operador | Valor contratual pago | Início de operação | Recebe de outros municípios | Unidade em operação no ano de referência |
|  |  |  |  |  | R$/t |  |  |  |
| João Monlevade | Associação Trabalhadores de Limpeza e Materiais Recicláveis | Unidade de triagem (galpão ou usina | O próprio | Associação de catadores | - | 2005 | Não | Sim |
| João Monlevade | Consorcio Publico de Gestão de Resíduos Sólidos | Aterro sanitário | O próprio | Consorcio intermunicipal | 41,16 | 2005 | Sim | Sim |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 33: Informações sobre o fluxo de resíduos para as unidades de processamento. SNIS. Ano de referência: 2008.

| Município | Unidades de processamento dos resíduos sólidos situadas no município |
| --- | --- |
|  | Nome da unidade | Município de origem dos resíduos | Quantidade de resíduos recebidos |
|  |  |  | Total | Dom+Pub | Saúde | Indústria | Entulho | Podas | Outros |
|  |  |  | tonelada | tonelada | tonelada | tonelada | tonelada | tonelada | tonelada |
| João Monlevade | Associação dos Trabalhadores de Limpeza e Materiais Recicláveis | João Monlevade | 378 | 378 | - | - | - | - | - |
| João Monlevade | Consorcio Publico de Gestão de Resíduos Sólidos | João Monlevade | 10.662 | 10.574 | 88 | - | - | - | - |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 34: Informações sobre características das unidades de processamento por disposição no solo. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Unidade | Características da unidade por disposição no solo |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tipo de licença ambienta obtida | Cerca | Inst. Adm. | Imper- meabi- lização da base | Frequência da cob. dos resíduos | Drena- gem de gases | Aprov. dos gases | Drenagem de águas pluviais | Recirc. de choru- me | Drena- gem de choru- me | Trat. interno de cho- rume | Trat. externo de cho rume | Vigi- lância | Monit. ambi- ental | Queima a céu aberto | Animais exceto aves | Presença de catadores | Qtd. mora- dias |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ocor- ência |  |  |
| João Monlevade | Consorcio Publico Gestão de Resíduos | Operação | Sim | Sim | Sim | Diária | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |  |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 35: Indicadores gerais. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Taxa de empregados por habitante urbano | Despesa por empregado | Incidência de despesas com RSU na Prefeitura | Incidência de despesas com empr. contratadas | Autosufici- ência financeira | Despesa per capita com RSU | Incidência de empregados próprios | Incidência de empreg. de empr. contrat. no total de empreg. no manejo | Incidência de empreg. admin. no total de empreg. no manejo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | empreg./1000hab. | empreg./1000hab. | % | % | % | R$/hab./ano | % | % | % |
| João Monlevade’ | - | - | 2,3 | 52,5 | 1,6 | 33,51 | - | - | - |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 36: Indicadores sobre coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Taxa de cobertura da coleta | Taxa de terceirização da coleta | Produtividade média de coletadores e motoristas | Taxa de motoristas e coletadores por habitante urbano | Massa (RDO + RPU) coletada per capita (habitante urbano) | Massa RDO coletada per capita (habitante atendido) | Custo unitário da coleta | Incidência do custo da coleta no custo total do manejo | Incidência de motoristas e coletadores no total de empregados do manejo | Taxa de RCD coletada Pref. sobre (RDO + RPU) | Taxa de RPU sobre RDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | kg/(empreg.x dia) | empreg./1000hab. | kg/(hab. x dia) | kg/(hab.x dia) | R$/t | % | % | % | % |
| João Monlevade | 100,0 | 100,0 | 889,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 109,05 | 48,0 | 57,6 | 11,7 | 0,0 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 37: Indicadores sobre coleta seletiva e triagem. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de RDO e RPU | Massa recuperada per capita | Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO | Incid. de papel/papelão sobre total mat. recuperado | Incid. de plásticos sobre total material recuperado | Incid. de metais sobre total material recuperado | Incid. de vidros sobre total material recuperado | Incid. de “outros” sobre total material recuperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | kg/(1000hab.x ano) | % | % | % | % | % | % |
| João Monlevade | 3,5 | 5,1 | - | 60,3 | 13,2 | 3,2 | 21,4 | 1,9 |

Fonte: SNIS, 2010.

Tabela 38: Indicadores sobre coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde. SNIS, Diagnósticos de resíduos sólidos urbanos. Ano de referência: 2008.

| Município | Massa de RSS coletada per capita | Taxa de RSS sobre (RDO + RPU) |
| --- | --- | --- |
|  | kg/(1000hab.x dia) | % |
| João Monlevade | 3,2 | .8 |

Fonte: SNIS, 2010.

O município de João Monlevade apresenta uma geração per-capita de resíduos domiciliares de aproximadamente 0,53 kg/hab/dia ficando dentro dos padrões de geração da região Sudeste do País (ABRELPE).

4.1 Características gerais do atual modelo de gestão de resíduos

O atual modelo de gestão de limpeza pública do município de João Monlevade se fundamenta na execução de uma série de serviços de manejo dos resíduos, passando pela coleta, remoção e destinação final, sendo alguns serviços realizados pela Prefeitura municipal e o de coleta por empresa privada com contrato de prestação de serviço entre a prefeitura e as demais prefeituras do consórcio.

Os serviços são realizados dentro de padrões de qualidade aceitáveis pela população e pelos órgãos de fiscalização.

Na tabela estão resumidos os fluxos de cada tipo de resíduo gerado pelo município, fundamentado numa sequência lógica de sua trajetória desde a origem até seu destino final.

Quadro 12: Fluxo de cada tipo de resíduo gerado.

| Tipos de resíduos e composição | Origem, formação e acondicionamento | Manejo dos resíduos sólidos urbanos |
| --- | --- | --- |
|  |  | Coleta e transporte | Tratamento | Destinação final |
| Domiciliar e Comercial - | Edificações Residenciais e Comerciais Formados a Partir de Atividades Humanas Acondicionadas em Sacos Plásticos. | Coleta Manual em Veículos Coletores Compactadores | Não Executado | Aterro Sanitário |
| Recicláveis | Edificações Residenciais e Comerciais Formados a Partir de Atividades Humanas Acondicionadas em Sacos Plásticos | Coleta Manual em Caminhões Coletores, Carroceria Baú e trabalhadores da limpeza urbana (catadores) | Não executado / venda através da associação dos trabalhadores de limpeza urbana | Aterro Sanitário ou venda através da ATLIMARJOM |
| Serviço de Limpeza de Vias | Nas Vias, praças, gerados a partir da execução de serviços de Varricao manual. | Coleta Manual em Veículos Coletores | Não Executado | Áreas de transbordo autorizadas. Botas fora autorizados nos limites municipais. |
| Serviço de Manutenção de Áreas Verdes: Capim, Grama, Galhos, Troncos, etc | Poda, Capinação e Roçada de Áreas Verdes Gerados pelos Serviços de Manutenção sem Acondicionamento | Coleta Manual em Caminhões Carroceria | Não Executado | Botas Fora dentro dos Limites do Município |
| Serviço de Manutenção de Drenagem Urbana: Areia, Argila, Matéria Orgânica, etc | Limpeza de Bocas de Lobo, Ramais de Galeria de Aguas Pluviais, Córregos e Canais de Drenagens | Não Executado | Não Executado | Botas Fora dentro dos Limites do Município |
| Serviços de Saúde | Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios, Formados a partir das Atividades de Serviços de Saúde | Veículo Utilitário próprio | Valas Sépticas no Aterro Sanitário | Aterro |
| Demolição e Construção Civil | Edificações residenciais e comerciais formados a partir de reformas e construção civil | Carga Manual nos Pontos de Geração em Caixas de de 5 m³ Transportado por Caminhão Poli Guindaste | Não Executado |  |
| Tecnológicos: Pilhas, Baterias, Carcaça de Computadores | Residenciais e comerciais | Pontos de coleta particulares | Não Executado | Empresas privadas responsáveis |

4.2 Diagnóstico do atual modelo de gestão de resíduos sólidos

Analisando os resultados obtidos no levantamento realizado pelo Produto I deste Plano e pelo SNIS (2008), foi possível traçar um diagnóstico preliminar em função basicamente de indicadores de limpeza pública existentes nas fontes de pesquisas a nível nacional, permitindo com isso a elaboração de uma gama de informações para cada tipo de serviço executado.

4.3 Tipologia dos Serviços

Estabelecendo uma correlação dos serviços a serem prestados com a classificação dos resíduos e ainda as condicionantes legais e normativas pertinentes a esta temática, e ainda considerando-se os fundamentos de gestão integrada, para efeito de proposição do Plano, agruparam-se os serviços em quatro sistemas, sendo eles:

- Sistema de Coleta, Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos.

- Sistema de Coleta, Tratamento e Destino Final dos Resíduos dos Serviços de Saúde.

- Sistema de Coleta, Tratamento e Destino Final dos Resíduos da Construção Civil.

- Sistema de Serviços Complementares de Limpeza Urbana.

Esta integração de serviços e atividades afins contribuirá de forma significativa para a operação de todo o processo de gestão, tornando-o sustentável e satisfatório para toda a municipalidade e por consequência aos seus munícipes.

Nesse cenário, ressalta-se a importância para a engenharia do processo e o desenvolvimento de sua mecânica própria, a articulação institucional e o envolvimento de todos os atores sociais.

4.4 Sistema de coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos

O objetivo principal deste sistema é possibilitar de forma segura, economicamente e ambientalmente sustentável, a coleta, o tratamento e o destino final de todos os resíduos sólidos urbanos gerados nos município de João Monlevade.

Basicamente esse sistema é composto pelas etapas de coleta, e destino final, no entanto duas etapas iniciais devem ser consideradas, avaliadas e aprimoradas, sendo elas a segregação e o acondicionamento dos resíduos por parte dos seus geradores. Tal preocupação dar-se-á pelo fato destas etapas contribuírem de forma significativa para a execução das demais etapas.

Este sistema deve ser operado de forma integrada, a partir de uma articulação institucional, envolvendo diversos atores, destacando-se os órgãos municipais responsáveis pela execução e gestão de todo o processo, e ainda os órgãos estaduais ambientais.

Nesse contexto cabe ainda destacar, que de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, faz-se necessário o incentivo e validação da gestão participativa, envolvendo assim a sociedade civil no processo.

A integração no seu desempenho não deve ser limitada a articulação institucional, mas considerando também a sua integração com os demais sistemas da temática de resíduos sólidos, tais como: resíduos da construção civil, resíduos dos serviços de saúde e os serviços complementares de limpeza urbana.

O fomento a aplicação do conceito dos 3 R´s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), fortalecendo assim o consumo sustentável, aliado ao reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, devem estar condicionados ao princípio do poluidor-pagador e do protetor-pagador, possibilitando assim políticas públicas de incentivo as ações de reciclagem em âmbito municipal.

A visão sistêmica deste processo deve ser considerada e utilizada para fins de planejamento, cabendo à municipalidade a observação das variáveis ambientais, culturais, sociais, tecnológicas, de saúde pública e principalmente as variáveis de ordem regional. E nesse sentido fazem-se necessárias ações específicas para o município.

Outro aspecto importante a ser considerado, é a aplicação sistematizada de ações que contemplem a capacitação técnica de todos os atores envolvidos de forma direta e indireta na prestação de serviços inerentes a este processo.

Por fim, consta salientar a necessidade de se estabelecer a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços de coleta, tratamento e disposição final com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

4.5 Metas para a etapa de Segregação e Acondicionamento

- Fortalecimento de práticas educativas que tenham como foco principal a aplicação dos conceitos de “redução”, “reutilização” e “reciclagem” dos resíduos;

- Adoção de métodos que permitam aos geradores a realização da segregação de forma correta e posterior encaminhamento destes resíduos segregados;

- Substituição gradual dos atuais métodos de acondicionamento, que utilizam principalmente as sacolas plásticas;

- Fortalecimento das ações de comunicação e marketing ambiental, que busquem informar melhor a sociedade quanto à correta segregação e acondicionamento;

- Ampliação do sistema de acondicionamento;

- Ampliação de campanhas educativas onde a sociedade é informada sobre o descarte responsável dos resíduos, estendendo-a as escolas públicas e privadas do município.

4.6 Metas para a etapa de Coleta dos Resíduos

Coleta de resíduos sólidos urbanos em 100% do município;

- Ampliação do sistema de controle de frota;

- Ampliação do sistema de coleta para ás áreas de difícil acesso;

- Implementação dos sistemas de coleta baseado nos conceitos de logística reversa;

- Ampliação do sistema de coleta de resíduos eletrônicos;

- Ampliação do sistema de coleta de efluentes oleosos (óleo de cozinha)

- Ampliação do sistema de coleta de resíduos pneumáticos;

- Ampliação do sistema de coleta de resíduos volumosos.

4.7 Metas para a etapa de Tratamento dos Resíduos

- Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva porta a porta, atingindo 100% da área urbana do município;

- Ampliação da Estrutura do Centro de Triagem;

- Incorporação de Catadores;

- Incorporação dos Catadores da área urbana que ainda não se encontram cooperados/associados;

- Fomento as ações de beneficiamento no próprio município dos recicláveis coletados e segregados;

- Incentivo as ações de redução, reutilização e reciclagem de resíduos;

- Incentivo a aquisição de produtos que possuem como matéria primas, os materiais recicláveis;

- Potencialização dos programas de educação ambiental, fazendo-o atingir 100% da população do município;

- Elaboração e implementação de projetos de coleta seletiva;

- Implementação da coleta seletiva em todos os órgãos públicos;

- Diversificação na tipologia de resíduos recicláveis coletados;

- Capacitação técnica para todos os atores envolvidos;

- Implementação de novas tecnologias de reutilização e reciclagem;

- Incentivo as parcerias locais, envolvendo as indústrias e os setores de comércio e prestação de serviços;

- Aplicação de técnicas e métodos que permitam a avaliação sistêmica das ações de coleta seletiva e reciclagem de resíduos no município;

- Inclusão dos setores da Sociedade Civil Organizada que já desenvolvem ações de coleta seletiva e reciclagem de resíduos, permitindo assim a potencialização destas ações e programas;

- Implementação de ações que possibilitem a reutilização dos resíduos volumosos.

4.8 Metas para a etapa de Destino Final dos Resíduos

- Maximização da operacionalização do Aterro Sanitário;

- Eliminação total das áreas de descarte irregular de resíduos no município;

- Adoção de práticas educativas que eliminem a utilização de encostas e mananciais como locais de disposição final de resíduos;

- Potencialização das práticas educativas que buscam a redução, reutilização e reciclagem de resíduos, que possibilitam o aumento da vida útil do aterro sanitário.

4.9 Sistema de coleta, tratamento e destino final dos resíduos dos serviços de saúde

Os seus geradores basicamente se caracterizam por estabelecimentos que prestam serviços nas áreas de saúde humana e animal, tanto os de gestão pública quando os de gestão privada.

Representam apenas cerca de 0,5% de todos os resíduos sólidos urbanos, no entanto em função de suas especificidades, de forma significativa, podem representar um grau de “vulnerabilidade”, para toda a sociedade e o meio ambiente.

Estes riscos estão associados a questões ocupacionais, ambientais e de saúde pública, e devem ser minimizados com as implementações de ações adequadas de gestão e manejo.

Em contrapartida, quando bem gerenciados, estes resíduos podem deixar de representar um grau de vulnerabilidade e passam a nos ofertar a possibilidade de oportunidades de negócios, pois neste contexto, torna-se possível reaproveitar e reciclar um pequeno percentual de resíduos gerados nestas unidades de saúde.

Os geradores desempenham papel fundamental no gerenciamento destes resíduos, na medida em que as ações de segregação e acondicionamento devem ser desenvolvidas em pleno acordo com as legislações e normas vigentes, em função da sua importância para o desencadeamento e cumprimento das etapas seguintes do “sistema”.

Outro ponto importante relacionado à segregação deste tipo de resíduos está diretamente ligado ao fato de que quando realizada de forma inadequada, acaba contribuindo para o aumento dos resíduos gerados em cada estabelecimento, pois permite o contato de resíduos comuns com os resíduos infectantes, aumentando assim os custos operacionais e os riscos ao ambiente e a qualidade de vida.

Diferente dos resíduos sólidos urbanos, os resíduos de serviços de saúde não estão sob a responsabilidade do poder público, uma vez que este arcabouço jurídico estabelece a responsabilidade total do gerador desde a geração do resíduo até a sua destinação final. Neste caso cabe ao Poder Público a responsabilidade somente dos resíduos gerados em suas próprias unidades.

No entanto o Poder Público municipal deve atuar como indutor de políticas públicas que visem à implementação de ações adequadas de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Deve promover ainda a articulação institucional entre todos os geradores e sociedade civil organizada a fim de possibilitar a sustentabilidade destas ações.

A busca pela melhora da qualidade de vida, por melhores serviços prestados na área de saúde humana e a redução dos impactos ambientais provenientes da geração, acondicionamento, coleta, tratamento e destino final destes resíduos, passam pela elaboração e implementação de “planos de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde – PGRSS”, já preconizados nas legislações desta temática.

Estes “planos” devem contemplar de forma individual cada estabelecimento gerador deste tipo de resíduo, assegurando o correto manejo em sua fase “intra” e “extra” estabelecimento.

Quanto à municipalidade, ainda cabe a elaboração do PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde para cada unidade pública de saúde, e ainda a elaboração e implementação de um “PGRSS” que contemple todo o município e possa servir como elemento norteador e balizador para os demais planos individuais de cada estabelecimento.

4.10 Metas para a etapa de Coleta dos resíduos dos serviços de saúde

- Ampliação do sistema de coleta de resíduos dos serviços de saúde para 100% dos geradores de resíduos dos serviços de saúde no município;

- Implementação de tarifa para todos os geradores, buscando assim a sustentabilidade do sistema;

- Adoção de práticas educativas, que aprimorem as ações de segregação e acondicionamento dos resíduos, assegurando assim menor quantidade de resíduos infectantes encaminhados para a coleta;

- Capacitação técnica dos atores envolvidos;

- Aplicação de técnicas ocupacionais seguras;

- Intensificação das ações de fiscalização e controle;

- Vinculação da autorização para funcionamento dos novos estabelecimentos de saúde ao cadastro de geradores do município;

- Universalização do sistema de coleta para todos os geradores.

4.11 Metas para a etapa “Melhoria na gestão dos resíduos dos serviços de saúde”

- Implementação de tarifa para todos os geradores, buscando assim a sustentabilidade do sistema;

- Adoção de práticas educativas, que aprimorem as ações de segregação e acondicionamento dos resíduos, assegurando assim menor quantidade de resíduos infectantes encaminhados para o tratamento, reduzindo assim os custos operacionais, na medida em que serão tratados somente os resíduos infectantes.

4.12 Metas para a etapa de “Destino final dos resíduos dos serviços de saúde”

- Implementação de tecnologia que permita o descarte final destes resíduos no aterro sanitário municipal;

- Adoção de práticas educativas, que aprimorem as ações de segregação e acondicionamento dos resíduos, assegurando assim menor quantidade de resíduos infectantes encaminhados para o tratamento e posteriormente para a disposição final;

- Implementação de tarifa para todos os geradores, buscando assim a sustentabilidade do sistema;

- Articulação institucional, buscando a ampliação das ações de fiscalização, eliminando e controle de 100% das áreas do município quanto as sua utilização para a disposição final irregular deste tipo de resíduo.

4.13 Sistema de coleta, tratamento e destino final dos resíduos da construção civil

A sua representação na composição média gravimétrica de todos os resíduos sólidos urbanos, ocupa posição de destaque, bem como as suas consequências para o meio, pois historicamente tem se observado a ausência por parte de geradores públicos e privados de ações adequadas de manejo e destino final deste tipo de resíduo.

Os atores envolvidos se caracterizam basicamente por pequenos geradores, geradores públicos oriundos de obras e intervenções públicas e os grandes geradores, sendo estes em sua maioria privados.

A legislação pertinente a estes resíduos, estabelecida a nível nacional pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, por meio de uma resolução estabelece a responsabilidade do gerador desde a geração até a disposição final adequada do resíduo.

Este manejo adequado deve estar contemplado no “Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC”, documento este que deve ser elaborado e implementado por cada gerador.

Os pequenos geradores encontram-se isentos de possuir um PGRCC para as suas respectivas intervenções, no entanto devem desenvolver os seus procedimentos em acordo com o “Plano Municipal de Gerenciamento”, que será elaborado e implementado pela municipalidade.

A municipalidade ainda devem intensificar as ações de fiscalização e controle, a fim de minimizar os impactos causados pelo manejo inadequado deste tipo de resíduo e ainda controlar e eliminar as áreas de disposição final inadequadas, popularmente conhecidas como “bota-fora”.

4.14 Metas para a etapa de “Coleta dos resíduos da construção civil”

- Ampliação do sistema público de coleta de resíduos, por meio de empréstimo de caçambas para os pequenos geradores;

- Introdução de tarifas para o sistema público de coleta de resíduos, a fim de garantir qualidade e sustentabilidade ao sistema;

- Desenvolvimento de ações de fiscalização e controle nos prestadores privados de coleta de resíduos da construção civil;

- Implementação dos serviços de coleta nos distritos.

4.15 Metas para a etapa de “Tratamento dos resíduos da construção civil”

- Incentivo as ações de tratamento dos resíduos da construção civil;

- Adoção de práticas educativas, que visem à redução, reutilização e reciclagem dos resíduos;

- Incentivo a projetos de construções sustentáveis, que redução ao máximo à geração de resíduos;

- Incentivo ao consumo de produtos oriundos de materiais recicláveis;

- Incentivo as ações de reutilização destes resíduos no município.

4.16 Metas para a etapa de “Disposição final dos resíduos da construção civil”

- Eliminação total das áreas utilizadas irregularmente como disposição final;

- Implementação de técnicas sustentáveis que permitam a disposição final adequada.

4.17 Sistemas dos serviços complementares de limpeza urbana

Para a delimitação do escopo dos serviços a serem executados no âmbito deste sistema, devem ser levados em consideração parâmetros relacionados ao uso e ocupação do solo, bem como as variáveis socioambientais.

No município de João Monlevade, estas atividades abrangem todo o município, em todas as zonas, envolvendo vários setores da municipalidade, tornando assim um conjunto de ações multisetorais resultando em um serviço de melhor qualidade para todos os munícipes.

O fortalecimento destas ações, passa pela necessidade de ampliação dos serviços executados, bem como a participação da sociedade civil, possibilitando assim a manutenção de todo o sistema.

A articulação institucional contribuirá para a potencialização e sistematização destas ações, que permeiam por todo o município de forma local e objetiva.

4.18 Metas para o Sistema de Serviços Complementares de Limpeza Urbana

- Ampliação dos serviços de limpeza urbana;

- Ampliação dos serviços de coleta e destino final dos resíduos oriundos das atividades de limpeza urbana;

- Incentivo a parcerias público-privadas para execução das atividades de limpeza urbana;

- Capacitação técnica para todos os atores envolvidos;

- Ampliação das ações de fiscalização e controle;

- Elaboração e prática de estrutura tarifária para a promoção da sustentabilidade financeira do sistema;

- Incentivo a adoção de novas tecnologias para a execução destes serviços;

- Articulação institucional, tornando o sistema multisetorial;

- Regionalização da mão de obra;

- Potencialização das práticas educativas, possibilitando a toda à sociedade adoção de práticas sustentáveis e responsáveis, necessárias para a manutenção de limpeza urbana no município.

5 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.1 Metas quantitativas

Plano diretor de drenagem urbana

Elaboração de Plano Diretor de Drenagem Urbana em conformidade com o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e aos Planos de Ações para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia do Rio Doce, em especial ao Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão DO2 – PARH Piracicaba.

a) Objetivo

Os Planos Diretores de Drenagem Urbana constituem instrumento fundamental, e único, capaz de fornecer subsídios essenciais para o crescimento das cidades, impondo limites para a ocupação de áreas, em processo de desenvolvimento, e futuras áreas de expansão dos núcleos urbanos.

Além de propor medidas de mitigação para os problemas das inundações nas áreas urbanas já densamente ocupadas, cabe aos Planos de Drenagem, o planejamento das ações estruturais e não estruturais a serem implementadas nas áreas ocupadas e de expansão, assim como, nas áreas rurais situadas a montante, cuja degradação, tem influência direta, tanto na deterioração dos corpos hídricos no meio urbano, quanto na qualidade e quantidade dos recursos hídricos.

b) Escopo Básico

No que tange à drenagem urbana, constata-se, hoje, na grande maioria dos casos, que as intervenções na rede de drenagem, projetadas para reduzir as inundações nas áreas urbanas, são de abrangência localizada, sem uma visão global dos problemas da bacia (áreas rurais e interfaces com outros municípios), apresentando, além de custo muito elevado, eficiência e vida útil limitada.

Por este motivo, os Planos Diretores de Drenagem Urbana, Municipais e/ou Intermunicipais, necessitam urgentemente serem concebidos e implementados, tendo em vista a necessidade de se disciplinar o processo de ocupação nas áreas urbanas, processo este que continua evoluindo de forma totalmente descontrolada, impactando diretamente toda estrutura de drenagem dos municípios.

Especificamente na bacia do Rio Piracicaba existe estudos e diagnósticos, como o Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão DO2 – PARH Piracicaba, para os programas de investimentos relativos ao Estado de Minas Gerais com ações a serem implementadas, nos meios rural e urbano, de acordo com as prioridades de investimentos a serem definidas para a bacia hidrográfica nos Planos de Drenagem Urbana.

Tendo em vista o reconhecimento pela Lei Nº 9.433 (Lei das Águas) da bacia hidrográfica como unidade espacial de planejamento, os Planos Diretores de Drenagem Urbana Municipais Intermunicipais deverão considerar, em seus escopos, ações que integrem os diversos aspectos relacionados às causas e consequências das inundações.

Para tal, os planos devem ser desenvolvidos em duas etapas, quais sejam: Diagnóstico dos Problemas e Propostas de Ações/Intervenções.

5.2 Diagnóstico da Situação Atual

Na fase de diagnóstico da situação atual, deverão ser desenvolvidos os seguintes estudos:

- Levantamentos de dados hidrometereológicos e de estudo hidrológicos e hidráulicos já desenvolvidos para o(s) município(s) e/ou para bacias hidrográficas em foco;

- Levantamento e análise do processo de ocupação e uso do solo urbano, através de documentos municipais (planos urbanísticos, zoneamentos, leis e decreto, etc.) fotos aéreas e mapas de uso do solo de diferentes períodos e outros dados existentes que possibilitem uma compreensão abrangente das tendências de ocupação do espaço;

- Identificação das áreas sujeitas a restrições de uso, conforme a legislação pertinente – Código Florestal e Lei de Uso do Solo (federais) e outras normas de âmbito estadual e municipal – especialmente as áreas de preservação permanente (APPs), que restringem a ocupação em margens de cursos d´agua, nascentes topos de morros, encostas acima de 25º de declividade, dentre outras;

- Levantamento do uso do solo nas áreas rurais e semiurbanas e de informações sobre a evolução dos problemas na bacia ao longo dos anos, com ênfase nos aspectos relacionados às condições de drenagem (desmatamentos e formas de uso que aceleram os processos erosivos);

- Diagnóstico das condições de drenagem da bacia nos estirões rurais e urbanos, e identificação das principais fontes responsáveis pelo aumento das inundações nos centro urbanos, visando à priorização das medidas estruturais e não estruturais mais adequadas;

- Levantamento das condições institucionais existentes para enfrentamento dos problemas relacionados às inundações, identificando as falhas e as demandas para melhoria da capacidade operacional (capacidade técnica, equipamentos, recursos financeiros, etc.);

Ações/Intervenções de Prevenção e Controle das Inundações.

Nesta fase deverão ser desenvolvidos os seguintes estudos:

- Estudo e projetos básicos de intervenções estruturais no meio urbano, necessárias à correção dos problemas identificados, tais como: adequações das seções de escoamento, ampliação de travessias, dragagens de manutenção análise e delimitação de bacias de detenção;

- Estudo e projetos de intervenções estruturais no meio rural votadas para a redução das inundações no meio urbano, tais como a avaliação da construção de barragens de contenção de cheias a montante dos centros urbanos;

- Outras ações estruturais, associadas às obras de natureza hidráulica, como, por exemplo, a recomposição da mata ciliar e estruturas mecânicas e biológicas para controle de erosão a recuperação da cobertura vegetal, que tem papel importante na melhoria do desempenho dos corpos hídricos nos processos de cheia, aumentando a retenção e a infiltração nas áreas rurais e reduzindo as contribuições e o aporte de sedimentos para os corpos hídricos.

O delineamento de medidas não estruturais, tais como:

- O zoneamento das áreas de expansão urbana, fixando limites e restrições de uso, de acordo com critérios técnicos e legais voltados para a proteção dos recursos hídricos e para a prevenção de problemas com inundações identificados na(s) bacia(s) hidrográfica(s);

- A elaboração de mapas de riscos de erosão/inundação em áreas urbanas e de expansão urbana, reunindo a análise das características geológico-geotécnicas com a identificação das áreas inundáveis. Os mapas com caracterização das áreas inundáveis associadas a diferentes tempos de recorrência deverão subsidiar ações preventivas e corretivas, auxiliar os serviços de defesa civil e os processos decisórios do planejamento urbano, especialmente quanto à fixação de limites e de critérios para aprovação de loteamentos, arruamentos, etc.

- A definição das taxas de impermeabilização e vazão de saída dos lotes;

- A previsão de monitoramento telemétrico hidrológico (chuva e vazão), para as áreas rurais e urbanas.

Ações voltadas para a Gestão de Drenagem Urbana, que basicamente deverão consistir de:

- Criação de um banco de dados completo, contendo, além de informações hidrológicas e de características físicas da bacia, um cadastro de todo um sistema de drenagem já implementado ou projetado;

- Elaboração de programas de educação ambiental para as comunidades das áreas de risco, de mobilização social e de capacitação técnica dos órgãos ligados à área ambiental e de recurso hídricos.

Uma vez concluída a etapa de diagnóstico do Plano Diretor de Drenagem, o município de João Monlevade poderá se habilitar a receber recursos financeiros para a realização de ações e intervenções emergenciais ou não, identificadas na rede de drenagem, que tenham notadamente, influência sobre os processos das inundações, degradações, assoreamento e pelos demais impactos causados pela urbanização.

O município deve investir quão logo, na execução do seu Plano Diretor de Drenagem Urbana.

5.3 Intervenções para controle de inundações

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce concebeu programas com objetivo de assegurar a implementação das intervenções estruturais e não estruturais delineadas pelos Planos Diretores de Drenagem Urbana para a recuperação dos cursos d’água responsáveis pela drenagem dos municípios.

Estão previstas nestes programas várias atividades tais como:

- Elaboração dos projetos executivos das obras;

- Elaboração dos documentos básicos de licitação, contendo: instruções aos proponentes; condições de contrato; termos de referência, com a descrição das obras; especificações técnicas; planilha de quantidades; cronogramas físico-financeiros; minuta de contrato; plantas e desenhos.

- Gerenciamento e supervisão das obras e elaboração do “as built”;

- Programas de educação ambiental: as intervenções concebidas a partir dos Planos Diretores de Drenagem deverão ser implementadas com sucesso. No entanto, uma grande parte dos problemas que originaram a degradação dos cursos d´água, poderá voltar a acontecer, em curto espaço de tempo, comprometendo a vida útil das obras implantadas, caso não seja desenvolvido, em paralelo, um trabalho de educação ambiental junto às populações locais.

As intervenções previstas nas redes de drenagem dos municípios da bacia deverão ser realizadas no horizonte de 20 a 30 anos.

5.4 Metas qualitativas

- Criar em seus cidadãos uma consciência de preservação dos recursos hídricos e naturais, através de campanhas, cursos curriculares na rede municipal de ensino e em eventos específicos;

- Coibir o lançamento de águas servidas e esgotos sanitários, com ou em tratamento, na rede de galerias de águas pluviais, que deverão ter o destino adequado em rede apropriada;

- Promover a preservação e recuperação de nascentes;

- Promover a conservação da rede hidrológica, inclusive com a revegetação de mata ciliar e a recuperação de canalizações;

- Promover o controle de erosão em terraplenagens e em terrenos desprovidos de vegetação;

- Promover o controle de assoreamento dos corpos d´água;

- Coibir a deposição de materiais ao longo dos corpos d’água, em especial os resíduos da construção civil, resíduos orgânicos e o lixo doméstico.

- Estabelecer plano de uso e ocupação das bacias hidrográficas, em especial quanto à proteção das áreas de fundos de vale, dos corpos d´água e de áreas de recarga de aquíferos;

- Inserir os parâmetros necessários à manutenção da permeabilidade do solo e ao sistema de retenção de águas das chuvas na política de uso e ocupação do solo;

- Promover obras de manutenção de infraestrutura, como a limpeza e o desassoreamento dos rios, córregos e canais, o redimensionamento de obras de macrodrenagem, a recuperação estrutural de obras de infraestrutura;

- Executar obras de ampliação de infraestrutura como a construção de galerias, pontes e travessias e a proteção das margens dos rios, córregos e canais;

- Promover e incentivar a implantação de vegetação apropriada ao longo dos corpos d’água, nas nascentes, nas cabeceiras e nas áreas de recarga de aquíferos;

- Promover e incentivar programa para conservação do solo e combate à erosão, no meio rural e no meio urbano.

Deverá ainda ser desenvolvido um programa de prevenção de alerta contra eventos críticos de chuvas intensas para proporcionar agilidade na mobilização de ações emergenciais nos eventos de enchentes, minimizando a possibilidade de maiores prejuízos materiais e risco a perda de vidas e risco a saúde pública.

Devem também ser definidos parâmetros de impermeabilização de terrenos e as necessidades de implantação de medidas estruturais com obras de micro e macrodrenagem, a recuperação da rede hidrológica de uma maneira mais ampla, indo desde a recuperação de nascentes, matas ciliares e até a recuperação de córregos, bem como as medidas não estruturais para o controle de impermeabilização do solo e ainda os programas de educação ambiental.

Sempre que houver novos empreendimentos (loteamentos: condomínios e outros) deverão ser exigidos projetos de drenagem com previsão de escoamento superficial, rede subterrânea e bacias de controle de vazão. Tais procedimentos preveem controlar enchentes e inundações.

6 PLANOS DE CONTINGÊNCIA

Um plano de contingência visa ao enfrentamento de situações imprevistas que podem impactar negativamente os sistemas existentes, com efeitos indesejáveis para o DAE e para os usuários afetados.

As obras e os serviços de saneamento planejados e executados atuam de modo a atender normas de serviços que sejam cada vez mais adequados.

Entretanto, falhas podem ocorrer principalmente em condições que oferecem maior potencial de risco, que são do conhecimento do operador.  O plano de contingência visa a identificar essas condições, e definir estratégias para superá-las.

O DAE identificou os principais tipos de ocorrência que se caracterizam como emergências, correlacionando-os com as causas possíveis, e estabeleceu um plano de contingência a ser desencadeado em cada caso.

As tabelas a seguir apresentam as estratégias para trabalhos nessas situações.

| Ocorrência | Origem | Plano de contingência |
| --- | --- | --- |
| Falta de água parcial ou localizada | Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição Danificação de equipamentos de estações elevatórias de água tratada Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada Ações de vandalismo | Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência Comunicação à concessionária de energia elétrica Deslocamento de frota de caminhões tanque Comunicação à população / instituições / autoridades Reparo das instalações danificadas Transferência de água entre setores de abastecimento Comunicação à Polícia |
| Falta de água generalizada | Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de estruturas com arrebentamento da adução de água bruta Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água Qualidade inadequada da água dos mananciais Ações de vandalismo | Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil Deslocamento de frota grande de caminhões tanque Comunicação à concessionária de energia elétrica Controle da água disponível em reservatórios Reparo das instalações danificadas Implementação de rodízio de abastecimento Comunicação à Polícia |

PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| Ocorrência | Origem | Plano de contingência |
| --- | --- | --- |
| Paralização da ETE | Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de tratamento Danificação de equipamentos eletromecânicos/estruturas Ações de vandalismo | Comunicação à concessionária de energia elétrica Comunicação aos órgãos de controle ambiental Instalação de equipamentos reserva Reparo das instalações danificadas Comunicação à polícia |
| Extravasamentos de esgotos em estações elevatórias | Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de bombeamento Danificação de equipamentos eletromecânicos/estruturas Ações de vandalismo | Comunicação à concessionária de energia elétrica Comunicação aos órgãos de controle ambiental Instalação de equipamentos reserva Reparo das instalações danificadas Comunicação à polícia |
| Rompimento de linhas de recalque, coletores tronco, interceptores e emissários. | Desmoronamentos de taludes/paredes de canais Erosões de fundos de vale Rompimento de travessias | Comunicação aos órgãos de controle ambiental Reparo das instalações danificadas |
| Ocorrência de retorno de esgotos em imóveis | Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de esgoto Obstruções em coletores de esgoto | Reparo das instalações danificadas Comunicação ao DAE Execução dos trabalhos de limpeza |

PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA A DRENAGEM URBANA

| Ocorrência | Origem | Plano de contingência |
| --- | --- | --- |
| Alagamento localizado | Boca de Lobo e Ramal assoreado/entupido Sub-dimensionamento da rede existente Deficiência nas declividades da via pública Deficiência nas passagens das bocas de lobo | Limpeza da área afetada e desobstrução de redes e ramais Comunicação á defesa civil para verificação dos danos e riscos à população Estudo e verificação do sistema de drenagem existente para corrigir o problema existente Sensibilização e participação da população através de iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo nas vias públicas e nas captações |
| Inundação, enchente provocada por transbordamento de Rio ou Córrego | Deficiência no dimensionamento da calha do curso d´água Assoreamento Estrangulamento do curso d´água por estruturas de travessias existentes Impermeabilização descontrolada da bacia | Estudo para controle das cheias nas bacias Medidas para proteger pessoas e bens situados nas zonas críticas de inundação Limpeza e desassoreamento dos córregos com utilização de equipamentos mecanizados Estudo para controle de ocupação urbana Comunicação a Defesa Civil Sensibilização e participação da população, através de iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo nas vias públicas e nas captações |
| Mau cheiro exalado pelas bocas de lobo | Interligação clandestina de esgoto nas galerias Lixo orgânico lançados na boca de lobo | Comunicação ao DAE para detecção do ponto de lançamento e regularização da ocorrência Limpeza da boca de lobo e Sensibilização e participação da comunidade através de iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo nas vias públicas e esgoto nas captações |

6.1 Ações para emergências e contingências

Do ponto de vista formal, o objetivo essencial do plano de saneamento é o correto atendimento à população com serviços públicos adequados e universais, nos termos das leis federais 11.445/07 e 8.987/95.

As situações emergenciais na operação do sistema de abastecimento de água ocorrem quando da ocasião de paralisações na produção, na adução e na distribuição. Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de manutenção.

Evidencia-se que quanto melhor for mantido o sistema, e quanto mais ampla for a capacidade de atendimento, as situações de emergência e de contingência serão reduzidas.

Portanto, a solução dos principais problemas nas situações de emergência ou de contingência diz respeito à alocação de recursos financeiros.

Os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de parcerias público-privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da lei.

7 DIRETRIZES GERAIS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

I. Eliminar, ao longo do tempo, os sistemas isolados através da integração destes sistemas ao sistema centralizado;

II. Promover a expansão da rede de abastecimento de água e rede de esgoto em consonância com o programa universalização dos serviços;

III. Prever, nos projetos dos loteamentos novos, calçadas públicas com dimensões adequadas para o recebimento da infraestrutura subterrânea de água e esgoto;

IV. Ampliação da reservação;

V. Implantar e otimizar as Estações de Tratamento de Esgotos projetadas, interligando-as através de emissários e coletores as bacias existentes.

VI. Eliminar as ligações de águas pluviais em redes coletoras de esgotos sanitários.

VII. Eliminar as ligações de esgotos sanitários nas redes de drenagem de águas pluviais.

7.1 Programas e ações necessárias para atingir os objetivos e metas dos sistemas de água e esgoto

Os Programas considerados essenciais para o atingimento das metas são:

A - Programa de Redução de Perdas e Racionalização do Consumo subdivido nas seguintes ações e/ou subprogramas:

- Implantação de Micromedidores;

- Implantação de Macromedições;

- Implantação de Programa de Pesquisa de Vazamentos.

B - Implantação de Centro de Controle Operacional subdivido nas seguintes ações e/ou subprogramas:

- Implantação de equipamentos de alta tecnologia para monitoramento contínuo da produção, reservação e distribuição de água tratada e recalque de esgotos através das estações elevatórias e ETE’s.

C - Programa de Relacionamento com os Usuários subdivido nas seguintes ações e/ou subprogramas:

- Implantação de Central de Atendimento ao usuário;

- Implantação de Sistema de Informações para gerenciamento de toda relação com os usuários.

- Implantação do Disque Água e criação do Website do DAE.

D - Programa de Combate à Inadimplência subdivido nas seguintes ações e/ou subprogramas:

- Implantação de sistema de cobrança eficaz e monitoramento da situação de adimplência dos usuários;

- Implantação de equipes de corte e monitoramento da cobrança;

- O programa de redução gradativa da inadimplência.

E - Programa de Gerenciamento de Grandes Consumidores, subdivido nas seguintes ações e/ou subprogramas:

- Engajamento dos grandes consumidores para interligação à rede pública;

- Gerenciamento e racionalização dos consumos.

Assim intitulados os Programas, serão apresentados na sequência maiores esclarecimentos sobre os programas acima descritos:

A - Programa de Redução de Perdas e Racionalização do Consumo:

Implantação de Micromedidores - Este programa tem por objetivo a redução das perdas de água resultantes de falta de medição que induz os usuários a um consumo desmedido de água tratada. Este programa deverá estar em estrita sintonia com implantação do Centro de Controle Operacional já que a micromedição setorial deverá estar acompanhada da macromedição do setor para efeito de análise de perdas.

Implantação de Macromedição - Uma vez instalados os hidrômetros nas ligações de um determinado setor, deverá haver uma comparação entre o somatório dos valores micromedidos aos volumes de abastecimento do referido setor, de forma a monitorar as eventuais perdas por vazamentos, fraudes, etc.

Esta macromedição se dá nas captações, nas saídas das unidades de abastecimento e em pontos estratégicos da rede de distribuição.

Implantação de Programa de Pesquisa de Vazamentos - O objetivo do Programa de Pesquisa de Vazamentos é a detecção de vazamentos não visíveis (vazamentos que não afloram à superfície), por meio da utilização de mecanismos e equipamentos específicos, capazes de permitirem seu conserto de maneira eficaz e com menores custos. A síntese do programa é a seguinte:

- Seleção da área a ser monitorada;

- Setores de Medição e Controle - priorização das áreas macromedidas;

- Priorização das áreas de alta pressão nas quais a incidência de vazamentos geralmente é maior;

- Áreas com rede mais antigas, nas quais a ocorrência de vazamentos é maior;

- Áreas com histórico de vazamento acentuado nas quais sejam verificados alto número de consertos.

Após a seleção da área a ser monitorada procede-se à primeira “varredura” da rede com o auxilio do geofone. O geofone é um equipamento com algumas limitações tais como suscetibilidade a ruídos externos (ex. vento, chuva, veículos, etc.) que podem ser confundidos com ruídos indicadores de vazamento e, embora não garanta uma eficácia na localização de vazamentos idêntica aos correlacionados a ruídos, tem como vantagem o fato de ser um método relativamente simples e de baixo custo.

O programa prevê que o geofonamento seja efetuado sempre em horário de menor movimento de veículos na rua (madrugada) e sempre em áreas com pressão maior ou igual a 10 m.c.a., condições que proporcionam redução do erro na escuta.

O quadro abaixo deverá ser utilizado para um melhor entendimento do problema e a priorização das ações de redução de perdas:

Quadro 13: Sistema de distribuição de água - Programa de Redução de Perdas e Racionalização do Consumo

| Balanço Hídrico |
| --- |
| Volume disponibilizado (volume produzido) | Consumo real | Residencial | Volume autorizado | Consumo medido | Volume micromedido |
|  |  | Comercial |  |  |  |
|  |  | Industrial |  |  |  |
|  |  | Público |  |  |  |
|  |  | Volume não medido (usos operacionais emergenciais e sociais) |  | Consumo não medido | Perdas totais |
|  |  | Imprecisão de micromedições, fraudes, roubos, etc | Perdas | Perdas aparentes de gestão |  |
|  | Perda real | Vazamentos, extravazamentos, rompimentos |  | Perdas físicas |  |

B - Implantação de Centro de Controle Operacional (CCO)

De acordo com o Inciso VII, parágrafo 1º do artigo 29 da Lei 11.445/07, é estimulada a utilização de tecnologias que resultem em maior eficiência operacional e consequentemente em tarifas menores. A CCO cumpre este papel na medida em que permite uma integração entre os sistemas, automatizando funções como acionamento de bombas e manobra de registros, etc.

C - Programa de Relacionamento com os Usuários

- Implantação de Central de Atendimento ao usuário – É desejável que o prestador de serviços disponibilize um local de atendimento onde o usuário pode solicitar os serviços, contestar cobranças consideradas incorretas, efetuar pagamentos, parcelar débitos, reclamar sobre qualquer aspecto de qualidade etc. Preferencialmente tal central deverá ser localizada no centro da cidade, em local de fácil acesso via transporte público, dotada de sistema de senhas, área adequada de espera do atendimento, ar-condicionado, etc.

- Implantação do “Disque Água” - Esta forma de comunicação, prevista nos regulamentos da Anatel, permite aos cidadãos, rápido acesso para informação de rompimentos de tubulações e adutoras, solicitação de serviços de qualquer natureza, etc.;

- Implantação de Sistema de Informações para gerenciamento de toda relação com os usuários – Deverão fazer parte deste sistema o gerenciamento dos consumos, emissão de faturas, baixa nos pagamentos, emissão de notificações, parcelamento de débitos, abertura e monitoramento das ordens de serviços de ligações, reparos, remanejamentos etc., gerenciamento da inadimplência incluindo o corte das ligações em caso de não pagamentos após as notificações, emissão de relatórios gerenciais, etc.

D - Programa de Combate à Inadimplência

A sustentabilidade econômica do sistema é prevista na Lei 11.445/07 onde se lê no artigo 2º inciso VII como um dos princípios fundamentais: “eficiência e sustentabilidade econômica”. Também se lê no artigo 29: “Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”. Portanto não poderá haver uma boa prestação dos serviços sem a contraprestação que é a adequada cobrança.

8 AVALIAÇÃO DAS TARIFAS PRATICADAS

A Lei Nacional de Saneamento (Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007) define em seu art. 29, § 1º, como diretrizes gerais para a estrutura tarifária as seguintes: prioridade para o atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; ampliação do acesso aos serviços dos cidadãos e das localidades de baixa renda; geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento de metas e objetivos do serviço; inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; e, estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços e incentivo à eficiência dos prestadores de serviços.

A Lei Nacional de Saneamento prevê que os sistemas de saneamento existentes sejam sustentados por tarifas (notadamente os serviços de água e esgoto). Assim há um inter-relacionamento entre prestação dos serviços e tarifas, que deve ser permanentemente monitorada, sendo predominante a existência de elementos regulatórios.

Com base nessa orientação, compete à entidade reguladora atuar mediante edição de normas nas dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços sobre regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de fixação, reajustes e revisão das tarifas.

Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, via mecanismos que induzam à eficiência e eficácia dos serviços que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade é um dos objetivos da regulação, explicitados no art. 22 da Lei Nacional de Saneamento Básico. Desse modo, ficam evidenciados três aspectos fundamentais, relacionados com a regulação tarifária:

a) o conceito e o entendimento a respeito do equilíbrio econômico-financeiro;

b) a definição de modicidade tarifária, em especial sob a ótica da capacidade de pagamento dos consumidores; e

c) a determinação das condições de eficiência e eficácia dos serviços.

No que se refere ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, já previa a utilização de mecanismos tarifários para sua manutenção (§ 2º do art. 9º). Entretanto a referida lei não conceitua o “equilíbrio econômico-financeiro”, nem caracteriza o que seria um “desequilíbrio” contratual.

O serviço adequado, por sua vez, foi definido na Lei de Concessões (§ 1º do art. 6º) como “aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária”.

Nesse contexto, uma tarifa módica pode ser entendida como aquela que viabiliza os serviços prestados por empresas que trabalham com custos eficientes e realizam investimentos prudentes.

A prática da tarifa progressiva para estabelecer a modicidade faz com que diversos prestadores tenham diferentes níveis nas suas estruturas tarifárias perante as diversas classes de consumidores.

Desta forma torna-se interessante um comparativo entre as tarifas praticadas nestas estruturas.

Neste plano as tarifas do DAE de João Monlevade foram comparadas com a da SABESP, com a CEDAE e com a COPASA, empresas estaduais de saneamento (água e esgoto) dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente.

TABELA DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DE JOÃO MONLEVADE

Tabela 38: Valores em reais por m³ de água. Referentes à 05/2011

| Faixas de consumo m³ | Tarifa m³ | Tarifa m³ | Tarifa m³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Categorias |
|  | Residencial | Comercial | Industrial |
| 0 a 10 | 1,22989 | ***** | ***** |
| 11 a 15 | 1,37961 | 1,51749 | ***** |
| 16 a 20 | 1,72655 | 1,89917 | ***** |
| 21 a 25 | 1,91806 | 2,10992 | 2,49348 |
| 26 a 30 | 2,19757 | 2,41726 | 2,85681 |
| 31 a 35 | 2,45644 | 2,70205 | 3,19333 |
| 36 a 40 | 2,68890 | 2,95780 | 3,49559 |
| 41 a 45 | 2,85406 | 3,11632 | 3,71020 |
| 46 a 50 | 3,02387 | 3,32624 | 3,93107 |
| 51 a 55 | 3,19412 | 3,51351 | 4,15228 |
| 56 a 60 | 3,34687 | 3,68256 | 4,35208 |
| 61ª 65 | 3,5177 | 3,86962 | 4,57314 |
| 66 a 70 | 3,68812 | 4,05687 | 4,79453 |
| 71 a 75 | 3,84898 | 4,23386 | 5,00365 |
| 76 a 80 | 3,99056 | 4,38962 | 5,18773 |
| 81 a 85 | 4,12103 | 4,453317 | 5,35742 |
| 86 a 90 | 4,24239 | 4,66648 | 5,51506 |
| 91 a 95 | 4,35205 | 4,78724 | 5,65763 |
| 96 a 100 | 4,45193 | 4,89717 | 5,78756 |
| 101 a 200 | 4,59642 | 5,05604 | 5,97538 |
| Acima de 201 | 4,76617 | 5,24282 | 6,19606 |

Fonte: DAE

8.1 Companhias de saneamento

Primeiramente foi realizada uma análise comparativa das tarifas de abastecimento de água as praticadas no município com algumas companhias de saneamento vizinhas, como SABESP (Estado de São Paulo), CEDAE (Estado do Rio de Janeiro) e COPASA (Estado de Minas Gerais).

As tarifas de esgoto variam de acordo com as companhias:

- a Copasa pratica a tarifa de esgoto coletado e tratado em média de 90% em relação ao usuário só com abastecimento de água.

- a Cedae e a SABESP cobram 100% da tarifa de água para o usuário com serviço de esgoto.

A proposição para João Monlevade é a de não ultrapassar 80% da tarifa de água para a tarifa de esgoto.

8.1.1 Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro – CEDAE

A CEDAE apresenta duas estruturas tarifárias distintas. Para a estrutura tarifária A observa-se que as tarifa 1 e 3 são referentes à unidade predial atendida com cobrança de água e esgoto.

A tarifa 2 é referente à unidade predial atendida com cobrança de água e sem esgoto.

O valor da conta tarifa social considera 1 (uma) economia e cobrança de 30 dias. Conforme informações da CEDAE, o valor da conta para unidade predial atendida com cobrança de água e esgoto é de R$ 16,70 e o valor da conta para unidade predial atendida com cobrança de água e sem esgoto é de R$ 8,35.

Tabela 39: CEDAE – Estrutura Tarifária A – Vigente (Agosto 2010)

Para a estrutura tarifária B observa-se que as Tarifas 1 e 3 são referentes à unidade predial atendida com cobrança de água e esgoto.

A Tarifa 2 refere-se à unidade predial atendida com cobrança de água e sem esgoto. Observa-se ainda que nesta estrutura a cobrança de esgoto é igual a cobrança de água.

O valor da conta tarifa social, similarmente à estrutura Tarifária A, considera 1 (uma) economia e cobrança de 30 dias. Os valores, tanto para unidade predial atendida com cobrança de água e esgoto, como para unidade predial atendida com cobrança de água e sem esgoto, são os mesmos praticados na estrutura A, ou seja, R$ 16,70 e R$ 8,35, respectivamente.

Tabela 40: CEDAE – Estrutura Tarifária B – Vigente (Agosto 2010)

8.1.2 Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA

Tabela 41: COPASA - Estrutura Tarifária (vigência 01/03/2011)

A tarifa social praticada pela COPASA é constituída a partir das seguintes premissas:

- Benefício concedido aos clientes com imóveis “exclusivamente” residenciais com consumo mensal menor ou igual a 15m3 (por economia) e que apresentem as seguintes características:

- Uma economia com área construída menor ou igual a 44 m2;

- Duas economias verticais, desde que a média das áreas construídas das economias seja menor ou igual a 44 m2;

- Duas economias ou mais, com ocupação multifamiliar horizontal, desde que a média das áreas construídas das economias seja menor ou igual a 44 m²; e

- Conjuntos habitacionais de baixa renda, desde que a média das áreas construídas das economias seja menor ou igual a 44 m2.

Para ser cadastrado neste sistema é necessário que o cliente solicite o benefício e que a COPASA confirme a categoria e metragem do imóvel mediante vistoria.

Para os clientes residentes nas localidades com população inferior a 5.000 (cinco mil) habitantes, inseridas na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, o enquadramento no benefício da “tarifa social” é aplicado para os imóveis com área construída menor ou igual a 60 m², com características de baixa renda, entendendo-se como tal aqueles imóveis com piso em cimento liso ou inferior, sem laje ou com laje e sem telhado, e consumo de água igual ou inferior a 30 m³ por economia por mês, sendo que apenas os primeiros 15 m³ terão descontos na tarifa de água e de esgoto, com periodicidade anual.

8.1.3 SABESP

Tabela 42:Tarifa SABESP

A política de tarifas da SABESP é regida pelo Decreto Estadual nº. 41.446, de 16 de dezembro de 1996. Para a cobrança da tarifa, são levados em consideração diversos fatores como custos dos serviços, previsão para devedores e a amortização das despesas, condições ambientais e climáticas da região abastecida, quantidade consumida, categorias (indústrias ou residências) e condição econômica do usuário. A cobrança visa compatibilizar a viabilidade econômica da empresa com os aspectos sociais dos serviços de saneamento.

O valor da tarifa da água é progressivo, variando de acordo com o consumo. Para cada casa ou apartamento de uso residencial há o registro de uma unidade consumidora, também chamada de economia e para o comércio, indústria e pública há o registro de uma ligação. O valor cobrado das unidades aumenta à medida que aumenta o consumo.

A SABESP pratica a tarifa social para duas diferentes classes de consumo, a Residencial Social e a Residencial Favela.

Os critérios de enquadramento são os mesmos para a categoria residencial/social e residencial/favelas, conforme demonstrado a seguir:

(i) Categoria Residencial Social: Terá direito a pagar a Tarifa Residencial Social, o cliente que, mediante avaliação pelas áreas comerciais da SABESP, realizada com base em instruções normativas da Companhia, atenda aos seguintes critérios:

A1) Residência Unifamiliar:

a) O cliente deverá ter: renda familiar de até 3 salários mínimos, ser morador de habitação subnormal com área útil construída de 60 m² e ser consumidor monofásico de energia elétrica com consumo de até 170 kWh/mês; ou

b) Estar desempregado, sendo que o último salário seja de no máximo 3 (três) salários mínimos, neste caso o tempo máximo será de 12 meses, não podendo ser renovado.

A2) Habitação Coletiva:

a) As habitações consideradas sociais, como cortiços e as verticalizadas, tais como Unidade Social Verticalizada resultante do processo de urbanização de favelas, deverão ser cadastradas na tarifa social.

8.2 Análise do valor das tarifas de água dos prestadores de serviços pesquisados

A seguir são apresentados os gráficos comparativos para cada companhia estudada, cujo resultado corresponde à tarifa média praticada por cada prestadora para o consumo pesquisado.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria residencial no valor de 10m³.

*Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 da CEDAE considerou-se a faixa de consumo de 0-15, sendo, portanto, o valor 1,55 multiplicado por 15 e dividido por 10.

**Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 da COPASA considerou-se o valor 14,74 para a faixa de 0-6 (COM SOMENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) mais o valor 1,259*4 referente a faixa de 6 a 10, sendo o resultado dividido por 10.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria residencial no valor de 20m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria residencial no valor de 30m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria residencial no valor de 40m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria comercial no valor de 10m³.

*Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 da CEDAE considerou-se a faixa de consumo de 0-20, sendo, portanto, o valor 5,59 multiplicado por 20 e dividido por 10.

**Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 da COPASA considerou-se o valor 22,77 para a faixa de 0-6 (COM SOMENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) mais o valor 1,794*4 referente a faixa de 6 a 10, sendo o resultado dividido por 10.

***Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 do DAE JM considerou-se a faixa de consumo de 0-15, sendo, portanto, o valor 1,51749 multiplicado por 15 e dividido por 10.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria comercial no valor de 20m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria comercial no valor de 30m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria comercial no valor de 40m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria industrial no valor de 10m³.

*Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 da CEDAE considerou-se a faixa de consumo de 0-20, sendo, portanto, o valor 7,73 multiplicado por 20 e dividido por 10.

**Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 da COPASA considerou-se o valor 24,81 para a faixa de 0-6 (COM SOMENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) mais o valor 1,909*4 referente a faixa de 6 a 10, sendo o resultado dividido por 10.

***Para cálculo da Tarifa de Água para consumo de 0-10 do DAE JM considerou-se a faixa de consumo de 0-20, sendo, portanto, o valor 2,49348 multiplicado por 20 e dividido por 10.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria industrial no valor de 20m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria industrial no valor de 30m³.

O valor da tarifa refere-se apenas à categoria industrial no valor de 40m³.

Estas comparações demonstram que as tarifas praticadas pelo DAE estão na ordem de 40% abaixo da média das empresas estaduais estudadas.

No tocante a Tarifa Social, aproximadamente 1.550 usuários estão enquadrados nesta categoria, recebendo isenção total para consumos até 10 m³/mês. No caso do consumo de 12 a 15 m³ há descontos de 43% (12m³/mês), 45% (13m³/mês), 47% (14m³/mês) e 50% (15m³/mês).

Para consumos acima de 15m³ não há descontos para esta categoria.

9 ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DO PLANO DE SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A análise de sustentabilidade tem por finalidade apresentar a condição de viabilidade do empreendimento do Sistema de Abastecimento de Água de João Monlevade, operado pelo DAE, no cenário com o Plano de Investimento para horizonte de 20 e de 30 anos que tem como objetivo alcançar a universalização do atendimento.

No caso de João Monlevade, que tem quase que 100% da população atendida, o objetivo maior é manter a universalização, tendo como condição a sustentação financeira do Sistema com Capital Próprio (receitas tarifárias).

A análise foi procedida tendo em conta o sistema existente e a proposta de ampliação e melhoria no Sistema de Abastecimento de Água no município de João Monlevade, onde esse considera também os atuais e novos custos de operação, administração e manutenção e a receita projetada.

Neste contexto são consideradas, fundamentalmente as seguintes condições:

a) As projeções da população;

b) Os novos investimentos a serem realizados;

c) Os novos custos de Operação, Administração e Manutenção;

d) O atual demonstrativo contábil do Sistema no Município de João Monlevade.

As informações básicas para alimentação do fluxo de caixa foram geradas a partir dos estudos do levantamento de dados da demanda e custos do sistema atual e futuro.

A análise de sustentabilidade considera como beneficiários a população total do município e setores da indústria, comércio e outros serviços.

Com efeito, o sistema proposto tem como finalidade precípua atender às demandas futuras do município, segundo as previsões para o ano horizonte de 2039.

9.1 Cenário com o Plano Municipal para abastecimento de água

O cenário proposto integra os investimentos e custos operacionais decorrentes dos projetos que integram o Plano Municipal de Abastecimento de Água de João Monlevade, desenhado no estudo de engenharia levantado junto ao DAE.

A partir das projeções realizadas e dos dados básicos contábeis e financeiros do DAE projetado no cenário proposto, foram incorporados os novos dados dos projetos para os próximos 30 anos.

Os dados que foram adicionados ao novo Plano são os de investimento na nova alternativa de proposta que prevê desembolso de capital de 2012 a 2041 em melhorias e aumento de capacidade, enquanto na rede, há inversões em todos os anos, assim como os custos de operação, administração e manutenção.

Nota-se que a implantação do Plano objetiva melhoramentos no sistema instalado e estes serviços estão incluídos na tarifa.

Considerando-se que o DAE esteja à frente de todo o Plano, na relação de água e esgotamento sanitário apenas, com capital próprio, onde a única fonte de financiamento seja a receita tarifária, haverá períodos de déficits, principalmente no início do planejamento. Destacam-se que:

- Déficits operacionais ao longo do período da análise;

- As taxas de crescimento das receitas evoluem praticamente na mesma proporcionalidade dos seus custos variáveis de operação;

- Os índices de investimento sobre a receita corrente na maioria dos anos estão muito superiores à média dos últimos anos.

Considerando o novo desenho do Plano para o sistema de abastecimento de água e os dados resultantes, o sistema do município demanda recursos (leia-se, financiamentos) para cobrir os volumes financeiros necessários para os investimentos, custos adicionais de manutenção, reposição depreciação e de operação.

9.2 Condições de atratividade e sustentabilidade econômico-financeira

A sustentabilidade econômico-financeira de uma prestação de serviços é conseguida com a obtenção de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro, como a modicidade tarifária, via mecanismos que induzam à eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Ficam evidenciados três aspectos fundamentais, relacionados com a regulação tarifária:

- o conceito e o entendimento a respeito do equilíbrio econômico-financeiro;

- a definição de modicidade tarifária, em especial sob a ótica da capacidade de pagamento dos consumidores; e

- a determinação das condições de eficiência e eficácia dos serviços.

Um sistema econômico encontra-se em equilíbrio se, para cada um dos seus agentes, os benefícios gerados por suas decisões não forem inferiores aos custos por estas ocasionadas. Mas isso só é verdade se as noções de custo e benefício forem interpretadas de modo abrangente, podendo referir-se a avaliações subjetivas elaboradas pelos próprios agentes.

A modicidade tarifária é um dos requisitos exigidos para se ter a prestação de um serviço público adequado. As tarifas serão módicas quando não impedirem que as classes mais necessitadas da prestação do serviço tenham acesso a ele.

O serviço adequado, por sua vez, definido na Lei de Concessões (§ 1º do art. 6º) é “aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária”.

A eficiência fundamentalmente é dada por dois componentes:

- eficiência técnica, que reflete a habilidade da firma em obter o máximo produto a partir de um dado conjunto de insumos (minimização dos custos);

- eficiência alocativa, que reflete a habilidade em usar os insumos em proporções ótimas, dados os preços relativos e a função de produção (igualdade dos custos marginais e dos produtos marginais).

Estas duas medidas são combinadas para expressar uma medida da eficiência econômica. A sustentabilidade para a prestação dos serviços, proposta neste caso, está fundamentada na taxa interna de retorno (TIR) a partir de um fluxo de caixa para a universalização dos serviços confrontada com as receitas. Esse mecanismo visa garantir que as receitas remunerem os custos totais decorrentes de investimentos e operação dos serviços à uma taxa interna de retorno adequada à continuidade da produção dos bens e/ou serviços.

A condição de equilíbrio econômico-financeiro é atingida quando as receitas de uma empresa, empreendimentos ou serviços, são suficientes para cobrir as despesas e remunerar o capital investido, seja próprio ou de terceiros. Desta forma, a receita considerada de equilíbrio, decorrente da tarifação dos consumos nas diversas faixas, é aquela que permite um resultado financeiro maior que os custos e despesas totais, de modo que seja possível remunerar o capital investido.

Para o caso da prestação dos serviços de Água e Esgotos de João Monlevade ser considerada como condição atrativa de TIR deve estar próxima a 10%.  Uma operação de serviços, em especial de serviços de saneamento, deve apresentar custos e despesas operacionais eficientes, além de receitas que sejam produzidas a partir de investimentos adequados, de forma que os serviços sejam prestados visando o perfeito atendimento ao consumidor. Em caso contrário, os investimentos estariam sendo inadequadamente remunerados e a ineficiência técnica e operacional estimuladas.

9.3 Fluxo de Caixa

PREMISSAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Premissas de Receitas

- Foram consideradas para projeções de receitas a manutenção das características atuais do padrão de consumo, e melhorias e ampliações na participação dos usuários através de:

- Cobrança de 50% pelo serviço de interceptação e tratamento dos esgotos (tarifa de esgoto igual à tarifa de água quando há tratamento) (Cenário 1);

- Crescimento Vegetativo e Universalização dos serviços de coleta e tratamento dos esgotos.

- Cobrança de esgoto: 80%; Cenário 2);

- Qualquer necessidade de reajuste de tarifas deverá ser implantada à partir de 2013 e realizada de forma gradativa.

ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE - PROJEÇÃO DE RECEITAS

ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE - PROJEÇÃO DE RECEITAS

Parâmetros de Custos utilizados para o município de João Monlevade por habitante atendido pelo respectivo sistema (Abastecimento de Água ou Esgotamento Sanitário). DADOS DAE 2010 (JÁ COM COLETA DO ESGOTO) - Reajuste 10%.

PROJEÇÃO DE CUSTOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JOÃO MONLEVADE - MG

DESCRIÇÃO INTERVENÇÕES

CRESCIMENTO VEGETATIVO (POR LIGAÇÃO INCREMENTAL) 300,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTOS PROPOSTOS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO MONLEVADE - MG

DESCRIÇÃO INTERVENÇÕES

CRESCIMENTO VEGETATIVO (POR HABITANTE INCREMENTAL) 800,00 R$

ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTOS PROPOSTOS – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTOS PROPOSTOS: Água e esgoto.

9.4 Cenários de modelagem

Foram construídos 02 cenários para a análise de viabilidade da prestação dos serviços de água e esgoto em João Monlevade.

Todos os cenários contemplam as demandas de investimentos apresentados nas premissas, proporcionando um atendimento com os serviços de água e esgoto exemplares com metas de manutenção futura de 100% da população urbana atendida com serviços de água e alcance de 100% da população urbana com esgotos coletados e tratados até 2019.

O primeiro cenário contempla a manutenção do padrão atual de receitas e verifica a sustentabilidade econômico-financeira para a prática da tarifa de esgoto em 50% da tarifa de água

O segundo cenário contempla a manutenção do padrão atual de receitas e verifica a sustentabilidade econômico-financeira para a prática da tarifa de esgoto em 80% da tarifa de água

Dos 02 cenários apenas o segundo apresentou sustentabilidade econômico-financeira. Ambos os cenários apresentam 05 aumentos tarifários consecutivos de 5% ao ano de 2013 a 2017.

Cenário de modelagem 01: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO MONLEVADE – MG. ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE: 2012 a 2021

Cenário de modelagem 01: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO MONLEVADE – MG. ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE: 2022 a 2031

Cenário de modelagem 01: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO MONLEVADE – MG. ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE: 2032 a 2041

Cenário de modelagem 02: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO MONLEVADE – MG. ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE: 2012 a 2021

Cenário de modelagem 02: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO MONLEVADE – MG. ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE: 2022 a 2031

Cenário de modelagem 02: SIST. DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO MONLEVADE – MG. ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE: 2032 a 2041

9.5 Premissas de Investimentos

A projeção de Investimentos considerou as intervenções necessárias para suprir as demandas de água e contribuições de esgoto até o fim do período do estudo (2030).

PREMISSAS E PREVISÃO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PREMISSAS E PREVISÃO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

9.6 Premissas de Custos

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

– Conforme premissas legais estabelecidas no Decreto Federal 3.000 de 1999 que trata sobre o REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA, apresentadas a seguir:

- A depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é instalado, posto em serviço ou em condições de produzir.

- A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção de seus rendimentos (Artigo 310 do Decreto 3.000).

Obs.: Não foram considerados impostos, visto que o DAE é isento.

– Despesas de pessoal, manutenção, material químico, outros materiais, serviços de terceiros e energia elétrica, fundamentados nos custos da prestação de serviços atual, acrescidas de demandas futuras em função de crescimentos vegetativos e ampliações dos serviços.

- Não foi prevista outorga.

10 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As principais propostas para os serviços de saneamento em João Monlevade estão relacionadas a:

- Modernização e reestruturação do sistema de abastecimento de água, com a manutenção ou implantação das seguintes ações:

- Recadastramento comercial de todo Município;

- Sistema de controle operacional do sistema de abastecimento de água, aplicando os recursos tecnológicos disponíveis na época em Telemetria, Telecomando e Informática;

- Sistema de eficientização Energética com automação das Unidades (inversores de frequência);

- Informatização do serviço de atendimento ao público, de modo a agilizar a prestação de qualquer informação do interesse dos usuários, que deverá ser obtida através de simples consulta aos computadores especialmente programados, inclusive leitura e emissão simultânea das contas.

- Unidades móveis de rádio-comunicação nas viaturas de atendimento aos serviços de manutenção de redes, bem como nos locais estratégicos, tais como estações de tratamento de água ou esgoto, almoxarifado, postos de atendimento, elevatórias, etc.

- Adoção de equipamentos operacionais destinados a acelerar o tempo de prestação dos serviços, de modo a propiciar eficiência máxima no atendimento ao usuário.

- Manutenção de 100% do nível do atendimento da população com abastecimento de água;

- Adequações no Sistema de Abastecimento de água com um único sistema produtor, ampliação da reservação em 1.000 m³ (em andamento) e ressetorização do sistema de distribuição através de adutoras e elevatórias.

- Tratamento de todo o esgoto coletado, e a ampliação do nível de atendimento do sistema de esgotos sanitários, atendendo 100% da população urbana até 2019;

- Elaboração de Plano Diretor de Drenagem;

- Ampliação de centro de tratamento de resíduos sólidos apto a atender as demandas do município e da região;

- Manutenção e melhora dos sistemas de coletas dos resíduos sólidos em todos os componentes, domiciliares, industrial, hospitalar, construção civil, etc;

- Criação de Agência Reguladora ou delegação dos serviços de regulação e fiscalização dos serviços prestados;

- Estruturação do DAE para o gerenciamento dos serviços de saneamento do município e obter recursos extramunicipais para ações de saneamento básico nas quatro vertentes;

No cumprimento destas propostas o município de João Monlevade será referência regional e estadual na prestação dos serviços de saneamento notadamente quanto às metas almejadas.

A sustentabilidade econômico-financeira para o cumprimento das metas propostas para os serviços de água e esgoto é conseguida no cenário 2, onde são previstos cinco aumentos tarifários de 5% cada.

Pelo estudo tarifário realizado, verifica-se que estes aumentos são perfeitamente compatíveis com as condições de modicidade tarifária no comparativo com as tarifas praticadas no mercado das companhias analisadas, ou seja, CEDAE, SABESP e COPASA (sendo inferiores a estas no campo das tarifas de água e com vantagens maiores ainda no campo das tarifas de esgoto, visto que o percentual proposto é de 80% da tarifa de água para João Monlevade e as companhias Estaduais de Saneamento praticam o mínimo de 90%).

Deve-se destacar, que caso haja uma política de agregar os grandes consumidores industriais ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de João Monlevade, que hoje estão ausentes, pode-se até praticar uma redução das tarifas dos usuários residenciais de menor consumo, consolidando a prática da modicidade.

Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de João Monlevade em um passado recente não foram oportunamente atendidos nas suas necessidades de investimentos demandados para modernização e estruturação de unidades e instrumentos para a prestação adequada dos serviços.

Este fato gera razoável demanda de investimentos para evitar o sucateamento de unidades e modernizar a prestação dos serviços.

Este mesmo estudo de sustentabilidade demonstra que alguns desafios necessitam ser ultrapassados, como o investimento de R$ 50 milhões em 10 anos para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Como postergações de investimentos e das ações para estruturações dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam na demora para a universalização dos serviços e caso o município não disponha de recursos suficientes, mas esteja comprometido com o atendimento as propostas deste Plano, pode-se realizar parcerias privadas através de PPP ou concessões.

As Parcerias Público-Privadas (PPP) são contratos de prestação de serviços em que não há sustentabilidade financeira, devendo o poder público aportar recursos (PPP Administrativa) ou complementar recursos, oriundos de taxas ou tarifas (PPP Patrocinada).

A Concessão dos serviços ocorre numa parceria Público-Privada sustentável econômica e financeiramente.

Para o atendimento as propostas deste Plano o município pode recorrer a uma PPP Patrocinada para a prestação dos serviços no âmbito dos resíduos sólidos e de concessão dos serviços de água e esgoto na condição do cenário 02.

O parágrafo 1° do artigo 6° da Lei Municipal 238/70 (lei de criação do DAE) permite a possibilidade da Prefeitura Municipal contratar a administração do DAE com organização especializada em Engenharia Sanitária, o que corrobora as possibilidades anteriores citadas. A concessão dos serviços apresenta vantagens de ser um modelo institucional melhor estruturado para esta proposta.

Nos aspectos de benefícios, pode-se destacar que os custos com pessoal considerados foram 10% acima do praticado no ano de 2010, permitindo que se realizem adequações de cargos e salários mais compatíveis com a prestação dos serviços.

Consoante à lei, este plano poderá ser revisto periodicamente, em prazo não superior a quatro anos.

João Monlevade, 17 de agosto de 2011.